## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
'' _____ '' ________________ 2016 г. | [9 empty] | '' _____ '' ________________ 2016 г.
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Ангарск, кв-л 178, д.15
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
|  | на | Ремонт крыши
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________407,859 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________68,331 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________391,28 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Ремонт крыши
1 | ГЭСНр58-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка парапетных решеток | 100 м парапетных решеток |  | 1,138 113,8 / 100 | 2265.54 | 2578 | 2570 | 8 |  |  | 16.84
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 14.8 | 16.84 | 152.59 | 2569.62 | 2569.62
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.95 | 1.08 | 7.59 | 8.2 |  | 8.2
| 2. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.8 | 0.9104
2 | ГЭСН26-02-018-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 9,8271 982,71 / 100 | 3286.97 | 32301 | 15888 | 3101 | 146 | 13312 | 87.17 | 0.88
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 8.87 | 87.17 | 182.27 | 15888.48 | 15888.48
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.09 | 0.88
| 1. 030952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.09 | 0.88 | 217.06 | 191.01 |  | 191.01 | 145.44
| 2. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 7.81 | 76.75 | 15.72 | 1206.51 |  | 1206.51
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.21 | 2.06 | 824.99 | 1699.48 |  | 1699.48
| 4. 101-1757 | Ветошь | кг | 1 | 9.827 | 52.39 | 514.84 |  |  |  | 514.84
| 5. 113-8105 | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 2 (готовый раствор) | л | 20.7 | 203.4 | 62.91 | 12795.89 |  |  |  | 12795.89
| 7. 411-0001 | Вода | м3 | 0.006 | 0.059 | 9.05 | 0.53 |  |  |  | 0.53
3 | ГЭСН12-01-014-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Утепление покрытий: вермикулитом | 1 м3 утеплителя |  | 30,798 615,96*0,05 | 4485.51 | 138145 | 14155 | 9881 | 2058 | 114109 | 93.63 | 10.47
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 3.04 | 93.63 | 151.19 | 14155.92 | 14155.92
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.34 | 10.47
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.12 | 3.7 | 958.75 | 3547.38 |  | 3547.38 | 795.06
| 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.22 | 6.78 | 935.38 | 6341.88 |  | 6341.88 | 1264.13
| 3. 104-0104 | Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) | м3 | 1.03 | 31.72 | 3597.15 | 114101.6 |  |  |  | 114101.6
4 | ГЭСН12-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения |  | 1,318 131,8 / 100 | 30393.23 | 40058 | 1509 | 581 | 87 | 37968 | 8.79 | 0.38
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 6.67 | 8.79 | 171.68 | 1509.07 | 1509.07
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.29 | 0.38
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.18 | 0.24 | 958.75 | 230.1 |  | 230.1 | 51.57
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.11 | 0.14 | 877.77 | 122.89 |  | 122.89 | 35.06
| 3. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.89 | 2.49 | 29.56 | 73.6 |  | 73.6
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.14 | 0.18 | 824.99 | 148.5 |  | 148.5
| 5. 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0005 | 0.0007 | 48072.47 | 33.65 |  |  |  | 33.65
| 6. 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0.52 | 0.6854 | 157.14 | 107.7 |  |  |  | 107.7
| 7. 201-9296 | Конструкции стальные перил h=1.2 | т | 0.5143 | 0.6778 | 55807.64 | 37826.42 |  |  |  | 37826.42
5 | ГЭСН10-01-044-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Обшивка слуховых окон кровельной сталь: по дереву с одной стороны (Прим.) | 100 м2 проемов |  | 0,12 12 / 100 | 38518.33 | 4622 | 1516 | 18 | 2 | 3088 | 9.57 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 79.79 | 9.57 | 158.3 | 1514.93 | 1514.93
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.07 | 0.01
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01 | 877.77 | 8.78 |  | 8.78 | 2.5
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 3. 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0012 | 0.0001 | 53524.34 | 5.35 |  |  |  | 5.35
| 4. 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т | 0.72 | 0.0864 | 35654.37 | 3080.54 |  |  |  | 3080.54
6 | ГЭСНр65-38-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена частей канализационного стояка: патрубка | 1 шт. |  | 9 | 1142.19 | 10280 | 4567 |  |  | 5713 | 28.35
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 3.15 | 28.35 | 161.09 | 4566.9 | 4566.9
| 1. 101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 1 | 9 | 37.43 | 336.87 |  |  |  | 336.87
| 3. 507-4374 | Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 1,0 м | м | 3 | 27 | 199.11 | 5375.97 |  |  |  | 5375.97
7 | ГЭСНр62-29-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,4545 45,45 / 100 | 3955.27 | 1798 | 1061 | 4 |  | 733 | 6.26
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 13.78 | 6.26 | 169.45 | 1060.76 | 1060.76
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 824.99
| 2. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.004 | 0.0018 | 52781.43 | 95.01 |  |  |  | 95.01
| 3. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0455 | 52.39 | 2.38 |  |  |  | 2.38
| 4. 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0156 | 0.0071 | 89463.56 | 635.19 |  |  |  | 635.19
8 | ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,008 100,8 / 100 | 5500.29 | 5544 | 2461 | 346 |  | 2737 | 14.71
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 14.59 | 14.71 | 167.36 | 2461.87 | 2461.87
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.1 | 7.59 | 0.76 |  | 0.76
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 6.03 | 6.08 | 19.11 | 116.19 |  | 116.19
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 12.06 | 12.16 | 12.03 | 146.28 |  | 146.28
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.1 | 824.99 | 82.5 |  | 82.5
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.0016 | 53588.22 | 85.74 |  |  |  | 85.74
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.4133 | 52.39 | 21.65 |  |  |  | 21.65
| 7. 101-3469 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | т | 0.0538 | 0.0542 | 48470.57 | 2627.1 |  |  |  | 2627.1
9 | ГЭСН12-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство колпаков над шахтами: в два канала | 1 колпак |  | 9 | 1614.34 | 14529 | 2871 | 74 |  | 11584 | 17.37
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.93 | 17.37 | 165.27 | 2870.74 | 2870.74
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.09 | 824.99 | 74.25 |  | 74.25
| 2. 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм | т | 0.0001 | 0.0009 | 63543.98 | 57.19 |  |  |  | 57.19
| 3. 101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,70 мм | т | 0.038 | 0.342 | 33704.52 | 11526.95 |  |  |  | 11526.95
10 | ГЭСН12-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к норме 12-01-011-01 (количество каналов 11 ПЗ=4,5 (ОЗП=4,5; ЭМ=4,5 к расх.; ЗПМ=4,5; МАТ=4,5 к расх.; ТЗ=4,5; ТЗМ=4,5)) | 1 колпак |  | 9 | 3668.85 | 33020 | 6493 | 334 |  | 26193 | 39.29
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 4.365 | 39.29 | 165.27 | 6493.46 | 6493.46
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.045 | 0.41 | 824.99 | 338.25 |  | 338.25
| 2. 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм | т | 0.00045 | 0.0041 | 63543.98 | 260.53 |  |  |  | 260.53
| 3. 101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,70 мм | т | 0.0855 | 0.7695 | 33704.52 | 25935.63 |  |  |  | 25935.63
11 | ГЭСНр58-21-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. |  | 0,9 9 / 10 | 5362.15 | 4826 | 2650 | 22 |  | 2154 | 16.74
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 18.6 | 16.74 | 158.3 | 2649.94 | 2649.94
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 824.99 | 24.75 |  | 24.75
| 2. 101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,70 мм | т | 0.071 | 0.0639 | 33704.52 | 2153.72 |  |  |  | 2153.72
| 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.052 | 0.0468
12 | ГЭСН10-01-039-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 100 м2 проемов |  | 0,0338 (0,98+2,4) / 100 | 28731.98 | 971 | 632 | 339 | 65 |  | 3.86 | 0.3
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 114.144 | 3.86 | 163.88 | 632.58 | 632.58
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 8.736 | 0.3
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 7.752 | 0.26 | 958.75 | 249.28 |  | 249.28 | 55.87
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.984 | 0.03 | 877.77 | 26.33 |  | 26.33 | 7.51
| 3. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 2.288 | 0.08 | 218.5 | 17.48 |  | 17.48
| 4. 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 2.024 | 0.07 | 7.8 | 0.55 |  | 0.55
| 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.472 | 0.05 | 824.99 | 41.25 |  | 41.25
| 6. 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 2.1176e-22 |  | 53524.34
| 7. 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т |  |  | 5909.37
| 8. 101-1705 | Пакля пропитанная | кг |  |  | 44.67
| 9. 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 |  |  | 21.32
| 10. 101-9057 | Лазы и люки | м2
| 12. 101-9680 | Шурупы строительные | т
| 13. 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 |  |  | 3281.04
| 14. 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т |  |  | 3580.03
13 | ГЭСН10-01-039-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,0338 (0,98+2,4) / 100 | 68718.54 | 2323 | 790 | 424 | 81 | 1109 | 4.82 | 0.37
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 142.68 | 4.82 | 163.88 | 789.9 | 789.9
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 10.92 | 0.37
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 9.69 | 0.33 | 958.75 | 316.39 |  | 316.39 | 70.91
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1.23 | 0.04 | 877.77 | 35.11 |  | 35.11 | 10.02
| 3. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 2.86 | 0.1 | 218.5 | 21.85 |  | 21.85
| 4. 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 2.53 | 0.09 | 7.8 | 0.7 |  | 0.7
| 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.84 | 0.06 | 824.99 | 49.5 |  | 49.5
| 6. 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.00333 | 0.0001 | 53524.34 | 5.35 |  |  |  | 5.35
| 7. 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0375 | 0.0013 | 5909.37 | 7.68 |  |  |  | 7.68
| 8. 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 173 | 5.847 | 44.67 | 261.19 |  |  |  | 261.19
| 9. 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 142 | 4.8 | 21.32 | 102.34 |  |  |  | 102.34
| 10. 101-9057 | Лазы и люки | м2 | 100 | 3.38
| 11. 101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 82.3045 | 2.782 | 56.33 | 156.71 |  |  |  | 156.71
| 13. 101-9680 | Шурупы строительные | т | 0.0016 | 0.0001
| 14. 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.167 | 0.0056 | 3281.04 | 18.37 |  |  |  | 18.37
| 15. 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0258 | 0.0009 | 3580.03 | 3.22 |  |  |  | 3.22
| 16. 101-0956 | Петля накладная | шт. | 312.5 | 10.56 | 52.39 | 553.24 |  |  |  | 553.24
14 | 203-0237 | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок | м2 |  | 3,38 0,98+2,4 | 4324.5 | 14617 |  |  |  | 14617
15 | ГЭСН10-01-083-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство трапов и лестниц со слуховых окон и до конька | 100 м2 покрытия |  | 0,1251 (41,7*0,3) / 100 | 22709.13 | 2841 | 627 | 105 | 18 | 2109 | 3.65 | 0.07
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 29.21 | 3.65 | 171.68 | 626.63 | 626.63
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.59 | 0.07
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.59 | 0.07 | 877.77 | 61.44 |  | 61.44 | 17.53
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.39 | 0.05 | 824.99 | 41.25 |  | 41.25
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00875 | 0.0011 | 51602.64 | 56.76 |  |  |  | 56.76
| 4. 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 2.63 | 0.329 | 4793.07 | 1576.92 |  |  |  | 1576.92
| 5. 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.072 | 0.009 | 52742.26 | 474.68 |  |  |  | 474.68
16 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 0.9572 | 832.95 | 797 | 797
17 | ФССЦпг03-02-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза | 1 т груза |  | 0.9572 | 208.92 | 200 |  | 200
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 309450 | 58587 | 15437 | 2457 | 235426 | 351.05 | 12.48
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 319837 | 65259 | 19152 | 3072 | 235426 | 391.28 | 15.6
Накладные расходы | [6 empty] | 57153
Сметная прибыль | [6 empty] | 30869
Итого по разделу 1 Ремонт крыши | [6 empty] | 407859 |  |  |  |  | 391.28 | 15.6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 309450 | 58587 | 15437 | 2457 | 235426 | 351.05 | 12.48
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 319837 | 65259 | 19152 | 3072 | 235426 | 391.28 | 15.6
Накладные расходы | [6 empty] | 57153
Сметная прибыль | [6 empty] | 30869
Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 13824 |  |  |  |  | 33.58
Теплоизоляционные работы | [6 empty] | 58527 |  |  |  |  | 100.25 | 1.1
Кровли | [6 empty] | 275014 |  |  |  |  | 182.94 | 13.56
Деревянные конструкции | [6 empty] | 31860 |  |  |  |  | 25.19 | 0.94
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 16491 |  |  |  |  | 28.35
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 11146 |  |  |  |  | 20.97
Погрузо-разгрузочные работы | [6 empty] | 797
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 200
Итого | [6 empty] | 407859 |  |  |  |  | 391.28 | 15.6
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 235426
Машины и механизмы | [6 empty] | 19152
ФОТ | [6 empty] | 68331
Накладные расходы | [6 empty] | 57153
Сметная прибыль | [6 empty] | 30869
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 407859 |  |  |  |  | 391.28 | 15.6
Составил: ___________________________Специалист отдела подготовки проектно-сметной документации /Марченко О.А./
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации /Лебедева Е.В./
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации /Лебедева Е.В./
(должность, подпись, расшифровка)