## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
'' _____ '' ________________ 2016 г. | [9 empty] | '' _____ '' ________________ 2016 г.
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Ангарск, кв.179, д.9
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________318,592 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________114,174 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________604,48 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1.
1 | ГЭСН19-01-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром : до 50 мм | 1 обрезка |  | 3 | 820.69 | 2462 | 997 | 1447 | 515 | 18 | 5.67 | 2.76
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.89 | 5.67 | 175.86 | 997.13 | 997.13
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.92 | 2.76
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.23 | 0.69 | 29.56 | 20.4 |  | 20.4
| 2. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.05 | 0.15 | 3.69 | 0.55 |  | 0.55
| 3. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.92 | 2.76 | 516.65 | 1425.95 |  | 1425.95 | 514.6
| 4. 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.038 | 0.114 | 34.76 | 3.96 |  |  |  | 3.96
| 5. 101-1514 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | т | 6e-05 | 0.0002 | 52410.47 | 10.48 |  |  |  | 10.48
| 6. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.005 | 0.015 | 310.05 | 4.65 |  |  |  | 4.65
| 7. 301-9668 | Заглушки стальные | шт. | 1 | 3
2 | ГЭСНр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 2,64 (22*12) / 100 | 5846.53 | 15435 | 14740 | 91 | 44 | 604 | 91.5 | 0.26
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 34.66 | 91.5 | 161.09 | 14739.74 | 14739.74
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.1 | 0.26
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.26 | 224.05 | 58.25 |  | 58.25 | 42.97
| 2. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 8.71 | 3.69 | 32.14 |  | 32.14
| 3. 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 2.74 | 7.234 | 34.76 | 251.45 |  |  |  | 251.45
| 4. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 1.135 | 310.05 | 351.91 |  |  |  | 351.91
| 5. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.5808
3 | ГЭСНр65-36-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками | 100 приборов |  | 0,6 60 / 100 | 11955.23 | 7173 | 7031 | 142 | 105 |  | 37.15 | 0.64
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 61.92 | 37.15 | 189.24 | 7030.27 | 7030.27
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.06 | 0.64
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.06 | 0.64 | 224.05 | 143.39 |  | 143.39 | 105.77
4 | ГЭСН16-02-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода |  | 2,64 (22*12) / 100 | 6458.83 | 17051 | 15215 | 1364 | 92 | 472 | 81.6 | 0.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 30.91 | 81.6 | 186.45 | 15214.32 | 15214.32
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.15 | 0.4
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.08 | 0.21 | 958.75 | 201.34 |  | 201.34 | 45.12
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.07 | 0.18 | 877.77 | 158 |  | 158 | 45.07
| 3. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.18 | 11.04 | 3.69 | 40.74 |  | 40.74
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 1.16 | 824.99 | 956.99 |  | 956.99
| 5. 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки: А | т | 0.00019 | 0.0005 | 264799.41 | 132.4 |  |  |  | 132.4
| 6. 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.18 | 0.4752 | 34.76 | 16.52 |  |  |  | 16.52
| 7. 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00044 | 0.0012 | 51941.74 | 62.33 |  |  |  | 62.33
| 8. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.00053 | 0.0014 | 52781.43 | 73.89 |  |  |  | 73.89
| 9. 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.001 | 0.0026 | 62788.7 | 163.25 |  |  |  | 163.25
| 10. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.03 | 0.0792 | 163.42 | 12.94 |  |  |  | 12.94
| 13. 302-9515 | Трубопроводы с гильзами | м | 100 | 264
| 14. 405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0016 | 0.0042 | 27.58 | 0.12 |  |  |  | 0.12
| 15. 411-0001 | Вода | м3 | 0.44 | 1.162 | 9.05 | 10.52 |  |  |  | 10.52
5 | ГЭСН19-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля | 1 устройство |  | 60 | 156.13 | 9368 | 4201 | 64 |  | 5103 | 22.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 0.37 | 22.2 | 189.24 | 4201.13 | 4201.13
| 1. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.29 | 17.4 | 3.69 | 64.21 |  | 64.21
| 2. 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.06 | 3.6 | 34.76 | 125.14 |  |  |  | 125.14
| 3. 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 1e-05 | 0.0006 | 51941.74 | 31.17 |  |  |  | 31.17
| 4. 101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм | т | 4e-05 | 0.0024 | 74776.41 | 179.46 |  |  |  | 179.46
| 5. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0062 | 0.372 | 310.05 | 115.34 |  |  |  | 115.34
| 6. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.004 | 0.24 | 163.42 | 39.22 |  |  |  | 39.22
| 7. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.0037 | 0.222 | 101.47 | 22.53 |  |  |  | 22.53
| 8. 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.1 | 6 | 39.32 | 235.92 |  |  |  | 235.92
| 9. 302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 60 | 72.56 | 4353.6 |  |  |  | 4353.6
6 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м |  | 264 22*12 | 50.78 | 13406 |  |  |  | 13406
7 | 302-0062 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в | шт. |  | 60 | 136.22 | 8173 |  |  |  | 8173
8 | ГЭСНр65-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода |  | 0,12 (1*12) / 100 | 10057.16 | 1207 | 1153 | 7 | 3 | 47 | 7.15 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 59.62 | 7.15 | 161.09 | 1151.79 | 1151.79
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.17 | 0.02
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.17 | 0.02 | 224.05 | 4.48 |  | 4.48 | 3.31
| 2. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5.7 | 0.68 | 3.69 | 2.51 |  | 2.51
| 3. 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 4.73 | 0.5676 | 34.76 | 19.73 |  |  |  | 19.73
| 4. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.74 | 0.0888 | 310.05 | 27.53 |  |  |  | 27.53
| 5. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.34 | 0.0408
9 | ГЭСН16-02-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 10 м трубопровода |  | 1,2 (1*12) / 10 | 175.58 | 211 | 159 | 9 |  | 43 | 0.83
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 0.69 | 0.83 | 192.16 | 159.49 | 159.49
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.18 | 0.22 | 29.56 | 6.5 |  | 6.5
| 2. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.06 | 0.07 | 3.69 | 0.26 |  | 0.26
| 3. 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0.08 | 0.1 | 23.17 | 2.32 |  | 2.32
| 4. 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0117 | 0.014 | 34.76 | 0.49 |  |  |  | 0.49
| 5. 101-1688 | Электроды диаметром: 4 мм Э50 | кг | 0.0373 | 0.0448 | 53.38 | 2.39 |  |  |  | 2.39
| 6. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.8066 | 0.9679 | 41.16 | 39.84 |  |  |  | 39.84
10 | 4-14/5164 | Сгон Д 20мм | шт. |  | 3 | 22.74 | 68 |  |  |  | 68
11 | 302-0063 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в | шт. |  | 3 | 215.66 | 647 |  |  |  | 647
12 | ГЭСН16-02-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0,12 (1*12) / 100 | 12622.85 | 1515 | 1381 | 115 | 5 | 19 | 7.3 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 60.83 | 7.3 | 189.24 | 1381.45 | 1381.45
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.19 | 0.02
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.12 | 0.01 | 958.75 | 9.59 |  | 9.59 | 2.15
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01 | 877.77 | 8.78 |  | 8.78 | 2.5
| 3. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 18.44 | 2.21 | 3.69 | 8.15 |  | 8.15
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.87 | 0.1 | 824.99 | 82.5 |  | 82.5
| 5. 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.35 | 0.042 | 34.76 | 1.46 |  |  |  | 1.46
| 6. 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0002 |  | 62788.7
| 7. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.32 | 0.0384 | 310.05 | 11.91 |  |  |  | 11.91
| 9. 302-9515 | Трубопроводы с гильзами | м | 100 | 12
| 10. 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0.008 | 0.001
| 11. 405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0099 | 0.0012 | 27.58 | 0.03 |  |  |  | 0.03
| 12. 411-0001 | Вода | м3 | 2.75 | 0.33 | 9.05 | 2.99 |  |  |  | 2.99
13 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 12 1*12 | 112.65 | 1352 |  |  |  | 1352
14 | ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,3684 ((22*0,13+1*0,21)*12) / 100 | 14203.6 | 5233 | 4494 | 10 | 1 | 729 | 26.18
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 71.06 | 26.18 | 171.68 | 4494.58 | 4494.58
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.01 |  | 224.05
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.03 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 4. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2.7 | 0.9947 | 101.47 | 100.93 |  |  |  | 100.93
| 5. 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0246 | 0.0091 | 69230 | 629.99 |  |  |  | 629.99
16 | ГЭСН19-01-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных | 1 прибор |  | 60 | 293.18 | 17591 | 13295 | 4094 | 99 | 202 | 75.6 | 0.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.26 | 75.6 | 175.86 | 13295.02 | 13295.02
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.6
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.6 | 224.05 | 134.43 |  | 134.43 | 99.16
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 4.8 | 824.99 | 3959.95 |  | 3959.95
| 3. 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 2e-05 | 0.0012 | 51941.74 | 62.33 |  |  |  | 62.33
| 4. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.008 | 0.48 | 163.42 | 78.44 |  |  |  | 78.44
| 5. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.01 | 0.6 | 101.47 | 60.88 |  |  |  | 60.88
| 6. 301-9017 | Плиты газовые бытовые | шт. | 1 | 60
| 7. 302-1197 | Краны проходные натяжные муфтовые: латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт. | 1 | 60
| 8. 302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 60
| 9. 302-1311 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 15 мм | м | 1 | 60
17 | ГЭСН24-02-060-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода: до 50 мм | 10 вводов |  | 0,3 3 / 10 | 27198.01 | 8159 | 4781 | 1220 |  | 2158 | 26.56 | 0.21
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 88.52 | 26.56 | 180.04 | 4781.86 | 4781.86
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.71 | 0.21
| 1. 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 16.91 | 5.07 | 121.47 | 615.85 |  | 615.85
| 2. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 7.15 | 2.15 | 3.69 | 7.93 |  | 7.93
| 3. 151306 | Станки трубогибочные с электроприводом для труб диаметром до 150 мм | маш.-ч | 0.71 | 0.21
| 4. 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 3.04 | 0.91 | 10.37 | 9.44 |  | 9.44
| 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.37 | 0.71 | 824.99 | 585.74 |  | 585.74
| 6. 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0.0034 | 0.001 | 21892.33 | 21.89 |  |  |  | 21.89
| 7. 101-0311 | Каболка | т | 0.00292 | 0.0009 | 93871.86 | 84.48 |  |  |  | 84.48
| 8. 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.44 | 0.432 | 34.76 | 15.02 |  |  |  | 15.02
| 9. 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0004 | 0.0001 | 51941.74 | 5.19 |  |  |  | 5.19
| 10. 101-0627 | Олифа комбинированная, марки: К-2 | т | 0.00018 | 0.0001 | 64671.02 | 6.47 |  |  |  | 6.47
| 11. 101-1514 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | т | 0.0042 | 0.0013 | 52410.47 | 68.13 |  |  |  | 68.13
| 12. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.18 | 0.054 | 163.42 | 8.82 |  |  |  | 8.82
| 13. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1.6 | 0.48 | 41.16 | 19.76 |  |  |  | 19.76
| 14. 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0011 | 0.0003 | 68118.98 | 20.44 |  |  |  | 20.44
| 15. 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0067 | 0.002 | 65491.45 | 130.98 |  |  |  | 130.98
| 16. 103-0177 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 8.096 | 2.429 | 540.24 | 1312.24 |  |  |  | 1312.24
| 17. 103-9062 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | 52.52 | 15.76
| 18. 113-0030 | Грунтовка: ХС-059 красно-коричневая | т | 0.00058 | 0.0002 | 99536.39 | 19.91 |  |  |  | 19.91
| 19. 113-0256 | Эмаль кремнийорганическая: КО-811К желтая | т | 0.0014 | 0.0004 | 215205.65 | 86.08 |  |  |  | 86.08
| 20. 302-1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 50 мм | шт. | 10 | 3 | 54.15 | 162.45 |  |  |  | 162.45
| 21. 302-9232 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт. | 10 | 3
| 22. 507-1973 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 10 | 3 | 52.39 | 157.17 |  |  |  | 157.17
| 23. 507-9030 | Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа | компл. | 10 | 3
| 24. 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.02 | 0.006 | 6767.69 | 40.61 |  |  |  | 40.61
18 | ГЭСН16-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. |  | -3 | 370.94 | -1113 | -776 | -81 |  | -256 | -4.41
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.47 | -4.41 | 175.86 | -775.54 | -775.54
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.35 | -1.05 | 29.56 | -31.04 |  | -31.04
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | -0.06 | 824.99 | -49.5 |  | -49.5
| 3. 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.00014 | -0.0004
| 4. 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0011 | -0.0033 | 65491.45 | -216.12 |  |  |  | -216.12
| 5. 302-9009 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт. | 1 | -3
| 6. 507-9507 | Фланцы стальные | шт. | 2 | -6
| 7. 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.002 | -0.006 | 6767.69 | -40.61 |  |  |  | -40.61
19 | ГЭСН19-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пневматическое испытание газопроводов | 100 м газопровода |  | 2,76 (23*12) / 100 | 7849.74 | 21665 | 21047 |  |  | 618 | 96.32
|  | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 34.9 | 96.32 | 218.5 | 21045.92 | 21045.92
| 1. 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0009 | 0.0025 | 51941.74 | 129.85 |  |  |  | 129.85
| 2. 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0.25 | 0.69 | 9.3 | 6.42 |  |  |  | 6.42
| 3. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.45 | 1.242 | 163.42 | 202.97 |  |  |  | 202.97
| 4. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 1 | 2.76 | 101.47 | 280.06 |  |  |  | 280.06
20 | ГЭСН24-02-120-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 2,76 (23*12) / 100 | 179.77 | 496 | 211 | 285 | 103 |  | 1.13 | 0.55
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.41 | 1.13 | 186.45 | 210.69 | 210.69
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.2 | 0.55
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.2 | 0.55 | 516.65 | 284.16 |  | 284.16 | 102.55
21 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 0.6216 | 797.71 | 496 | 496
22 | СЦП3-2-15-1 | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 | 1 т |  | 0.6216 | 145.66 | 91 |  | 91
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 130686 | 88425 | 8858 | 967 | 33403 | 474.78 | 5.46
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 158856 | 112828 | 12625 | 1346 | 33403 | 604.48 | 7.59
Накладные расходы | [6 empty] | 101114
Сметная прибыль | [6 empty] | 58622
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 318592 |  |  |  |  | 604.48 | 7.59
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 130686 | 88425 | 8858 | 967 | 33403 | 474.78 | 5.46
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 158856 | 112828 | 12625 | 1346 | 33403 | 604.48 | 7.59
Накладные расходы | [6 empty] | 101114
Сметная прибыль | [6 empty] | 58622
Итоги по смете:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 212543 |  |  |  |  | 377.06 | 5.44
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 54624 |  |  |  |  | 156.17 | 1.06
14758
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 715
Отделочные работы | [6 empty] | 13641 |  |  |  |  | 34.63
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 21724 |  |  |  |  | 36.62 | 1.09
Погрузо-разгрузочные работы | [6 empty] | 496
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 91
Итого | [6 empty] | 318592 |  |  |  |  | 604.48 | 7.59
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 33403
Машины и механизмы | [6 empty] | 12625
ФОТ | [6 empty] | 114174
Накладные расходы | [6 empty] | 101114
Сметная прибыль | [6 empty] | 58622
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 318592 |  |  |  |  | 604.48 | 7.59
Составил: ___________________________Специалист отдела подготовки проектно-сметной документации
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации
(должность, подпись, расшифровка)