## 177-1
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177дом № 1
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 1.9579
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 1.9579
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 2.498
5 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 | 80
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 40
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.03
Внеешнее благоустройство
13.6 | Урна для мусора монтаж м/конструкций | 1 шт | 1
13.2 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 3
13.5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных МАФ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02
13.4 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 1
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
14 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 10.9
15 | Подготовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1
16 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
17 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
17.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.1
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.2
19 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
20 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 14.044
21 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 48
23 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 1
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
25 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 7
26 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.05
27 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
28 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 4
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (планово-предупредительный ремонт)
Стены и фасады.
38.1 | Ремонт штукатурки козырьков | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.03
Крыши.
39 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.02
39.2 | Перенавеска водосточных труб с: с люлек | 100 м труб | 0.024
43 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.01
Отопление.
50 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
50.1 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.03
51 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.05
52 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.02
52.3 | Смена арматуры вентилей диаметром до: 32 мм | 100 шт. | 0.02
52.4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 100 сгонов | 0.02
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
53.1 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.07
57 | Смена арматуры вентилей: 32 мм | 100 шт. | 0.04
59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм | 100 сгонов | 0.04
60 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.1
61 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.1
Внешнее благоустройство.
64.1 | Окраска масляными составами мусорных контейнеров | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01
64.2 | Окраска масляными составами мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
65 | Осмотр территории детской площадки, игрового оборудования, составление дефектной ведомости | 1 площадка | 1
67 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
68 | Устройство заборов с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,2 м | 100 м2 забора | 0,48 48/100
69 | Ремонт качели | 1 качеля | 1
70 | Стол для настольного тенниса деревянный | шт | 1
Управдом Проходанова
Инженер Сушкова О.В.

## 177-4
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177дом № 4
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 0.9743
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 0.9743
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.284
5 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 | 80
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 120
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.1
10 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
12 | Малый ремонт дверных полотен | 1 м2 | 6
Внеешнее благоустройство
13.2 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 2
13.5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных МАФ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04
13.3 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.15
13.4 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 4
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
14 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 11.69
15 | Подгшотовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1
16 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
17 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
17.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.03
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.6
19 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
20 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 13.581
21 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 24
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
25 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 7
26 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.07
27 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (планово-предупредительный ремонт)
Крыши.
39 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.05
43 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.02
Оконные и дверные заполнения.
46 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.02
47 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.04
48.3 | Установка решеток на подвальные окна | шт | 5
Отопление.
50 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
51 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.02
52 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.02
52.3 | Смена арматуры вентилей диаметром до: 32 мм | 100 шт. | 0,02 2/100
52.4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 100 сгонов | 0,02 2/100
Внешнее благоустройство.
64.2 | Окраска масляными составами мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1
67 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
69 | Ремонт качели | 1 качеля | 1
Управдом Проходанова Т.Н.
Инженер Сушкова О.В.

## 177-3
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177дом № 3
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 1.9579
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 1.9579
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 2.498
5 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 | 80
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 40
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.2
11 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 3
12 | Малый ремонт двустворных дверных полотен | 1 м2 | 4.8
Внеешнее благоустройство
13.1 | Окраска козырьков силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.72
13.2 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 3
13.5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных МАФ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15
13.3 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.12
13.4 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 4
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
14 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 23.49
15 | Подготовка ТУ к отопительному сезону | шт | 2
16 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 64
17 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 4
17.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.09
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 6.85
19 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 8
20 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 24.346
21 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 24
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
25 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 14
26 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.14
27 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 1.6
28 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 8
Раздел 2. Планово-предупредительный ремонт
Стены и фасады.
37 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей - промазка и расшивка швов раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.25
38.1 | Ремонт штукатурки козырьков | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.03
Крыши.
39 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.02
39.1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.14
43 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.05
43.2 | Ремонт жалюзи слуховых окон | 100 створок или глухих переплетов | 0.02
Тамбура, мусорокамеры.
49 | Ремонт подъездов | шт | 2 | *
Отопление.
50 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
50.1 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
51 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.1
52 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.1
52.1 | Смена арматуры вентилей : 15 мм | 100 шт. | 0.1
52.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 15 мм | 100 сгонов | 0.1
Внешнее благоустройство.
67 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
69 | Ремонт качели-маятника | 1 качеля | 1
Управдом Проходанова Т.Н.
Инженер Сушкова О.В.

## 177-2
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177дом № 2
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 1.9579
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 1.9579
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 2.498
5 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 | 80
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 40
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.2
11 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 3
12 | Малый ремонт дверных полотен | 1 м2 | 4.8
Внеешнее благоустройство
13.1 | Окраска козырьков силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.72
13.2 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 3
13.5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных МАФ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15
13.3 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.12
13.4 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 4
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
14 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 23.49
15 | Подгшотовка ТУ к отопительному сезону | шт | 2
16 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 64
17 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 4
17.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.09
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 6.85
19 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 8
20 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 24.346
21 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 24
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
25 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 14
26 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.14
27 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 1.6
28 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (планово-предупредительный ремонт)
Стены и фасады.
37 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей - промазка и расшивка швов раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.25
38.1 | Ремонт штукатурки козырьков | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.03
Крыши.
39 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.02
39.1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.14
43 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.05
43.2 | Ремонт жалюзи слуховых окон | 100 створок или глухих переплетов | 0,02 2/100
Отопление.
50 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
50.1 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
51 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.1
52 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.1
52.1 | Смена арматуры вентилей : 15 мм | 100 шт. | 0.1
52.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 15 мм | 100 сгонов | 0.1
Внешнее благоустройство.
67 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
69 | Ремонт качели | 1 качеля | 1
Управдом Проходанова Т.Н.
Инженер Сушкова О.В.

## 177-5
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177дом № 5
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 0.9743
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 0.9807
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.2784
5 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 | 60
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 40
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.1
10 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
12 | Малый ремонт двустворных дверных полотен | 1 м2 | 6
Внеешнее благоустройство
13.2 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 2
13.5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных МАФ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04
13.3 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.08
13.4 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 1
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
14 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 11.76
15 | Подгшотовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1
16 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
17 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
17.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.06
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.698
19 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
20 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 13.768
21 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 15
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
25 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 7
26 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.07
27 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (планово-предупредительный ремонт)
Крыши.
39 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.04
43 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.02
Оконные и дверные заполнения.
48.3 | Установка решеток на подвальные окна | шт | 5
Отопление.
50 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
51 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.04
52 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.04
52.3 | Смена арматуры вентилей диаметром до: 32 мм | 100 шт. | 0,04 4/100
52.4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 100 сгонов | 0.04
Внешнее благоустройство.
64.2 | Окраска масляными составами мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1
67 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
69 | Ремонт качели | 1 качеля | 1
Управдом Проходанова Т.Н.
Инженер Сушкова О.В.

## 177-8
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177дом № 8
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 0.9671
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 0.9717
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.2632
5 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 | 40
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 40
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.055
10 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.1
12 | Малый ремонт дверных полотен | 1 м2 | 4
Внеешнее благоустройство
13.2 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 5
13.5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных МАФ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
13.3 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.1
13.4 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 2
13.7 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 9
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
14 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 11.6
15 | Подгшотовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1
16 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
17 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
17.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.1
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.682
19 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
20 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 13.264
21 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 15
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
25 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 7
26 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.08
27 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.7
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (планово-предупредительный ремонт)
Крыши.
39 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.05
43 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.02
Оконные и дверные заполнения.
46 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.02
47 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.04
48.4 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.056
48.6 | Установка блоков оконных | 100 м2 проемов | 0.056
48.7 | Остекление оконным стеклом окон: в два переплета открывающихся в одну сторону | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.056
48.8 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1568
Отопление.
50 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.15
50.1 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.06
51 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.04
52 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.04
52.1 | Смена арматуры вентилей : 15 мм | 100 шт. | 0.04
52.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 15 мм | 100 сгонов | 0,04 4/100
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
64.2 | Окраска масляными составами мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1
67 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
69 | Ремонт качели | 1 качеля | 2
Управдом Проходанова Т.Н.
Инженер Сушкова О.В.

## 177-9
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177дом № 9
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 1.4625
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 1.4625
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.8919
5 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 | 70
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 40
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.07
Внеешнее благоустройство
13.2 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 4
13.5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных МАФ | 100 м2 | 0.05
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
14 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 17.55
15 | Подгшотовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1
16 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
17 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 5.248
19 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
20 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 20.374
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
25 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 7
27 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (планово-предупредительный ремонт)
Фундаменты, подвалы.
36.1 | Ремонт и восстановление герметизации цокольных панелей | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.15
Стены и фасады., подъезды
38.2 | Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 0.08
Крыши.
39 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.05
43 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.04
Оконные и дверные заполнения.
48.4 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.028
48.6 | Установка блоков оконных | 100 м2 проемов | 0.028
48.7 | Остекление оконным стеклом окон: в два переплета открывающихся в одну сторону | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.028
48.8 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0784
Тамбура, мусорокамеры.
49 | Ремонт подъездов | шт | 2
Отопление.
50 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
Внешнее благоустройство.
64.1 | Окраска масляными составами мусорных контейнеров | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
Управдом Проходанова Т.Н.
Инженер Сушкова О.В.

## 177-10
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177дом № 10
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 1.4729
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 1.4729
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.9148
5 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 | 40
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 20
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.04
12 | Малый ремонт дверных полотен | 1 м2 | 4
Внеешнее благоустройство
13.2 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 8
13.5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных МАФ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
14 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 29.458
15 | Подгшотовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1
16 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
17 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
17.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.1
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 5.282
19 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
20 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 20.252
21 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 15
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
26 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.1
27 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 1.2
28 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 5
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (планово-предупредительный ремонт)
Фундаменты, подвалы.
34 | Разборка бетонной отмостки. | 100 м3 конструкций | 0.03
35 | Бетонирование отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.03
Стены и фасады., подъезды
36 | Ремонт подъездов | шт | 2 | *
37 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей - промазка и расшивка швов раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.8
37.2 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.4
Крыши.
43 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.03
Отопление.
50 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.2
51 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.1
52 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.1
52.1 | Смена арматуры вентилей : 15 мм | 100 шт. | 0.1
52.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 15 мм | 100 сгонов | 0.1
53.2 | Смена арматуры задвижек диаметром: 80 мм | 100 шт. | 0.02
53.3 | Смена арматуры задвижек диаметром: 50 мм | 100 шт. | 0.02
53.4 | Установка терморегуляторов диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 1
53.5 | Демонтаж фильтров диаметром: 80 мм | 10 фильтров | 0.2
53.6 | Установка фильтров диаметром: 80 мм | 10 фильтров | 0.2
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
55.1 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.06
55.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.06
57 | Смена арматуры вентилей: 32 мм | 100 шт. | 0.06
59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм | 100 сгонов | 0.06
59.1 | Смена арматуры задвижек диаметром: 50 мм | 100 шт. | 0.02
Внешнее благоустройство.
64.2 | Окраска масляными составами мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15
65.1 | Ремонт песочницы | 1 песочница | 1
67 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
70 | Стол для настольного тенниса деревянный | шт | 1
Управдом Проходанова Т.Н.
Инженер Сушкова О.В.

## 177-13
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177дом № 13
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 0.9743
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 0.9788
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.2724
5 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 | 90
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 40
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.04
Внеешнее благоустройство
13.2 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 2
13.5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных МАФ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
13.3 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0,15 15/100
13.4 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 3
13.7 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 4
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
14 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 11.69
15 | Подгшотовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1
16 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
17 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
17.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.12
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.686
19 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
20 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 13.459
21 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 15
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
25 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 7
26 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.05
27 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (планово-предупредительный ремонт)
Крыши.
39 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0,048 4,8/100
39.1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.01
43 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.01
Оконные и дверные заполнения.
48.4 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.06
48.6 | Установка блоков оконных | 100 м2 проемов | 0.06
48.7 | Остекление оконным стеклом окон | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.06
48.8 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.126
48.9 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.1051
48.11 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,03 3/100
48.13 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.1191
48.12 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25
Отопление.
50 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
Внешнее благоустройство.
64.2 | Окраска масляными составами мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
67 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
Управдом Проходанова Т.Н.
Инженер Сушкова О.В.

## 177-15
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177дом № 15
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 1.4639
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 1.4579
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.8953
5 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 | 75
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 40
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.1
12 | Малый ремонт дверных полотен | 1 м2 | 6
Внеешнее благоустройство
13.2 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 4
13.5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных МАФ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1
13.3 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.2
13.4 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 5
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
14 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 17.56
15 | Подгшотовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1
16 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
17 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
17.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.03
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 5.268
19 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
20 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 20.411
21 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 16
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
25 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 7
26 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.06
27 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 1.28
28 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 6
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (планово-предупредительный ремонт)
Фундаменты, подвалы.
34 | Разборка бетонной отмостки. | 100 м3 конструкций | 0.075
35 | Бетонирование отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.075
36.2 | Разборка деревянных кладовок в подвальных помещениях | 100 м2 стен | 1
Крыши.
39.1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.08
41 | Малый ремонт слуховых окон | 1шт | 2
43 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.03
43.3 | Устройство: ходов | 100 погонных м ходов или переходных мостиков | 0.06
Отопление.
50 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.2
51 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.1
52 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.1
52.1 | Смена арматуры вентилей : 15 мм | 100 шт. | 0.1
52.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 15 мм | 100 сгонов | 0.1
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
53.1 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.2
55.1 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.08
55.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.08
57 | Смена арматуры вентилей: 32 мм | 100 шт. | 0.08
59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм | 100 сгонов | 0.08
Внешнее благоустройство.
64.2 | Окраска масляными составами мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
67 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 2
69 | Ремонт качели | 1 качеля | 1
Управдом Проходанова Т.Н.
Инженер Сушкова О.В.

## 177-16в
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177дом № 16в
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 0.3531
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 0.3419
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 0.4273
5 | Очистка кровли от мусора | 1 м2 | 427.3
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 427.3
7 | Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 1 м трубы | 29
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.06
12 | Малый ремонт дверных полотен | 1 м2 | 2
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
14 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 4.2
15 | Подгшотовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1
16 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
17 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
17.2 | Ремонт центробежных насосов | 1 насос | 1
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 1.5376
19 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
20 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 8.494
21 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 12
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
25 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 7
26 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.08
27 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.3
28 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 2
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (планово-предупредительный ремонт)
Оконные и дверные заполнения.
48.3 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.0601
48.4 | Установка блоков оконных | 100 м2 проемов | 0.0601
48.5 | Остекление оконным стеклом окон: | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.0601
48.6 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1442
Отопление.
50 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.13
51 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.05
52 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.05
52.1 | Смена арматуры вентилей : 15 мм | 100 шт. | 0.05
52.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 15 мм | 100 сгонов | 0.05
Управдом Проходанова Т.Н.
Инженер Сушкова О.В.

## 177-16г
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177дом № 16г
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 0.3619
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 0.3424
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 0.4199
5 | Очистка кровли от мусора | 1 м2 | 419.9
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 419.9
7 | Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 1 м трубы | 29
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.03
12 | Малый ремонт двустворных дверных полотен | 1 м2 | 2
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
14 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 4.34
15 | Подгшотовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1
16 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
17 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 1.5351
19 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
20 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 8.985
21 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 12
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
25 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 7
26 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.05
27 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.4
28 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 2
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (планово-предупредительный ремонт)
Оконные и дверные заполнения.
48.3 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.0601
48.4 | Установка блоков оконных | 100 м2 проемов | 0.0601
48.5 | Остекление оконным стеклом окон | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.0601
48.6 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1442
Подъезды
49 | Ремонт подъездов | шт | 1 | *
Отопление.
50 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.08
51 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.05
52 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.05
52.1 | Смена арматуры вентилей : 15 мм | 100 шт. | 0.05
52.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 15 мм | 100 сгонов | 0.05
Управдом Проходанова Т.Н.
Инженер Сушкова О.В.

## 177-16д
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177дом № 16д
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 0.2896
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 0.3417
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 0.4271
5 | Очистка кровли от мусора | 1 м2 | 427.1
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 427.1
7 | Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 1 м трубы | 29
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.06
12 | Малый ремонт двустворных дверных полотен | 1 м2 | 2
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
14 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 3.4
15 | Подгшотовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1
16 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
17 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
17.2 | Ремонт центробежных насосов | 1 насос | 1
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 1.5364
19 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
20 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 9.336
21 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 12
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
25 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 7
26 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.08
27 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.3
28 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 2
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (планово-предупредительный ремонт)
Оконные и дверные заполнения.
48.3 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.0601
48.4 | Установка блоков оконных | 100 м2 проемов | 0.0601
48.5 | Остекление оконным стеклом окон | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.0601
48.6 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1442
Подъезды
49 | Ремонт подъездов | шт | 1 | *
Отопление.
50 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.105
51 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.05
52 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.05
52.1 | Смена арматуры вентилей : 15 мм | 100 шт. | 0.05
52.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 15 мм | 100 сгонов | 0.05
Управдом Проходанова Т.Н.
Инженер Сушкова О.В.

## 177-19
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177дом № 19
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 0.793
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 0.781
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.0309
5 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 | 60
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 40
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.06
12 | Малый ремонт дверных полотен | 1 м2 | 2
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
14 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 9.5
15 | Подгшотовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1
16 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
17 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.0724
19 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
20 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 12.785
21 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 12
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
25 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 7
26 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.08
27 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.3
28 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 2
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (планово-предупредительный ремонт)
Фундаменты, подвалы.
34 | Разборка бетонной отмостки. | 100 м3 конструкций | 0.0357
35 | Бетонирование отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0357
Тамбура
49.1 | Ремонт тамбуров | шт | 4
Отопление.
50 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.05
51 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.05
52 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.05
52.1 | Смена арматуры вентилей : 15 мм | 100 шт. | 0.05
52.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 15 мм | 100 сгонов | 0.05
53.3 | Смена арматуры задвижек диаметром: 50 мм | 100 шт. | 0.02
Управдом Проходанова Т.Н.
Инженер Сушкова О.В.

## 177-6
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу: г.Ангарск, квартал 177, дом №6
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 1.9967
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 2.0145
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 2.6188
5 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 | 34
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 24
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.04
10 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.03
11 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 2
Внеешнее благоустройство
14 | Окраска козырьков силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.24
15 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 2
16 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.02
17 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 2
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
18 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 23.96
19 | Подгшотовка ТУ к отопительному сезону | шт | 2
20 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 64
21 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 4
23 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.07
24 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 6.4
25 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 8
26 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 27.8
27 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 48
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
32 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 14
33 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 1.4
35 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 4
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (планово-предупредительный ремонт)
Стены и фасады.
47 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей - промазка и расшивка швов раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.12
Крыши.
50 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.02
51 | Перенавеска водосточных труб с: с люлек | 100 м труб | 0.02
54 | Заделка трещин в асбоцементных листах кровли | 1 шт | 15
55 | Малый ремонт слуховых окон | 1шт | 2
58 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.03
Оконные и дверные заполнения.
69 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.0676
70 | Установка блоков оконных | 100 м2 проемов | 0.0676
71 | Остекление оконным стеклом окон | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.0676
72 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0676
Тамбура,подъезды
75 | Ремонт подъездов | шт | 8 | *
Отопление.
77 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.04
78 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.04
79 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.04
80 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: 20 мм | 100 сгонов | 0.04
81 | Смена арматуры вентилей: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.06
82 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.04
83 | Изоляция трубопроводов: | 1 м3 изоляции | 0.2
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
84 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.04
85 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0.04
86 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.04
87 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.04
88 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.04
89 | Смена арматуры вентилей: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.04
90 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.04
91 | Смена арматуры вентилей: 25 мм | 100 шт. | 0.04
92 | Смена арматуры вентилей: 32 мм | 100 шт. | 0.04
93 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм | 100 сгонов | 0.04
94 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм | 100 сгонов | 0.04
Внешнее благоустройство.
100 | Окраска масляными составами МАФ по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.042
101 | Окраска масляными составами МАФ по металлу | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.022
102 | Окраска мусорных контейнеров | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.038
103 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.025
104 | Ремонт металлических ограждений мусорных контейнерных площадок | 1 м2 | 2
106 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
| Инженер | Сушкова О.В.

## 177-7
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу: г.Ангарск, квартал 177, дом №7
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 1.4494
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 1.4559
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.8927
5 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 | 27
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 18
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.035
10 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
11 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 3
Внеешнее благоустройство
14 | Окраска козырьков силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18
15 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 2
16 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.024
17 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 1
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
18 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 17.39
19 | Подгшотовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1
20 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
21 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
23 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.06
24 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 4.8
25 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
26 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 20.383
27 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 18
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
32 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 7
34 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 1.2
35 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 1
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (планово-предупредительный ремонт)
Фундаменты, подвалы.
44 | Заделка примыканий цоколя к отмостке, промазка и расшивка швов раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 2.71
Стены и фасады.
47 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей - промазка и расшивка швов раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.12
49 | Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.284
Крыши.
50 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.02
51 | Перенавеска водосточных труб с: с люлек | 100 м труб | 0.02
55 | Малый ремонт слуховых окон | 1шт | 1
58 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.02
Отопление.
77 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.03
78 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.03
79 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.03
80 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: 20 мм | 100 сгонов | 0.03
81 | Смена арматуры вентилей: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.05
82 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.03
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
84 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.03
85 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0.03
86 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.03
87 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.03
88 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.03
89 | Смена арматуры вентилей: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.03
90 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.03
91 | Смена арматуры вентилей: 25 мм | 100 шт. | 0.03
92 | Смена арматуры вентилей: 32 мм | 100 шт. | 0.03
93 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм | 100 сгонов | 0.03
94 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм | 100 сгонов | 0.03
Внешнее благоустройство.
100 | Окраска масляными составами МАФ по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04
101 | Окраска масляными составами МАФ по металлу | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.036
105 | Ремонт качели-маятника | 1 качеля | 1
| Инженер | Сушкова О.В.

## 177-7а
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу: г.Ангарск, квартал 177, дом №7а
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 0.6344
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 0.708
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 0.8412
5 | Очистка кровли от мусора | 1 м2 | 841.2
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 841.2
7 | Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 1 м трубы | 60
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.024
10 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
11 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 2
Внеешнее благоустройство
14 | Окраска козырьков силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
15 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 1
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
18 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 7.61
19 | Подгшотовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1
20 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
21 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
22 | Ремонт центробежных насосов | 1 насос | 1
23 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.06
24 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 2.4
25 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
26 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 7.696
27 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 20
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
32 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 7
34 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.14
35 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 2
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (планово-предупредительный ремонт)
Оконные и дверные заполнения.
67 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей (входных, подвальных, м/камер) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.036
Отопление.
78 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
79 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
80 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.02
81 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: 20 мм | 100 сгонов | 0.02
82 | Смена арматуры вентилей: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.05
83 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.02
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
85 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
86 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
87 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
88 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.02
89 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.02
90 | Смена арматуры вентилей: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.02
91 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.02
92 | Смена арматуры вентилей: 25 мм | 100 шт. | 0.02
93 | Смена арматуры вентилей: 32 мм | 100 шт. | 0.02
94 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм | 100 сгонов | 0.02
95 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм | 100 сгонов | 0.02
98 | Смена арматуры задвижек диаметром: 50 мм | 100 шт. | 0.01
Внешнее благоустройство.
101 | Окраска масляными составами МАФ по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
102 | Окраска масляными составами МАФ по металлу | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03
| Инженер | Сушкова О.В.

## 177-14
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу: г.Ангарск, квартал 177, дом №14
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 0.9748
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 0.9749
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.3001
5 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 | 13
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 14.4
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.018
10 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.01
11 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 1
Внеешнее благоустройство
15 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 2
17 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 1
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
18 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 11.69
19 | Подгшотовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1
20 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
21 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
23 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.03
24 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.2
25 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
26 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 13.516
27 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 20
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
32 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 7
34 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.06
35 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 3
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (планово-предупредительный ремонт)
Фундаменты, подвалы.
45 | Окраска известковыми составами подвалов | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 2
46 | Устройство: ходов | 100 погонных м ходов или переходных мостиков | 0.06
Стены и фасады.
47 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей - промазка и расшивка швов раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.12
49 | Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.8
Крыши.
50 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.013
51 | Перенавеска водосточных труб с: с люлек | 100 м труб | 0.02
54 | Заделка трещин в асбоцементных листах кровли | 1 шт | 10
55 | Малый ремонт слуховых окон | 1шт | 1
58 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.01
61 | Ремонт вентиляционных коробов | 100 м2 поверхности коробов | 0.012
Оконные и дверные заполнения.
Лестницы, балконы, крыльца, козырьки
73 | Разборка разрушенного бетонного основания козырька вручную | 100 м3 конструкций | 0.004
74 | Устройство бетонного основания козырька с устройством опалубки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.004
Тамбура
104 | Ремонт тамбуров | шт. | 4
Отопление.
77 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
78 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
79 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.03
80 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: 20 мм | 100 сгонов | 0.03
81 | Смена арматуры вентилей: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.06
82 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.03
83 | Изоляция трубопроводов: | 1 м3 изоляции | 0.1
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
84 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
85 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
86 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
87 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.03
88 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.03
89 | Смена арматуры вентилей: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.03
90 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.03
91 | Смена арматуры вентилей: 25 мм | 100 шт. | 0.02
92 | Смена арматуры вентилей: 32 мм | 100 шт. | 0.02
93 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм | 100 сгонов | 0.02
94 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм | 100 сгонов | 0.02
Внешнее благоустройство.
99 | Окраска масляными составами МАФ по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02
100 | Окраска масляными составами МАФ по металлу | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.032
| Инженер | Сушкова О.В.

## 177-17
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу: г.Ангарск, квартал 177, дом №17
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 0.3481
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 0.3517
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 0.352
5 | Очистка кровли от мусора | 1 м2 | 352
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 352
7 | Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 1 м трубы | 70
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.024
10 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
11 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 3
Внеешнее благоустройство
14 | Окраска козырьков силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
15 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 1
16 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.04
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
18 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 4.17
19 | Подгшотовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1
20 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
21 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
22 | Ремонт центробежных насосов | 1 насос | 1
23 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.02
24 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 2
25 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
26 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 8.889
27 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 20
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
32 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 7
34 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.3
35 | Подчеканка раструбов канализационных труб (Расчистка верхнего слоя стыка. Зачеканка раструба асбестоцементным раствором) Диаметр труб 100 мм | 1 раструб | 2
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (планово-предупредительный ремонт)
Оконные и дверные заполнения.
64 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей (входных, подвальных, м/камер) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.024
Отопление.
73 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.03
74 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.03
75 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.03
76 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: 20 мм | 100 сгонов | 0.03
77 | Смена арматуры вентилей: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.06
78 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.03
79 | Изоляция трубопроводов: | 1 м3 изоляции | 0.1
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
80 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.03
81 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0.03
82 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.03
83 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.03
84 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.03
85 | Смена арматуры вентилей: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.03
86 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.03
87 | Смена арматуры вентилей: 25 мм | 100 шт. | 0.03
88 | Смена арматуры вентилей: 32 мм | 100 шт. | 0.03
89 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм | 100 сгонов | 0.03
90 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм | 100 сгонов | 0.03
| Инженер | Сушкова О.В.

## 177-18
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу: г.Ангарск, квартал 177, дом №18
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 1.1919
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 1.295
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.5512
5 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 | 29
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 18
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.018
10 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
11 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 2
Внеешнее благоустройство
14 | Окраска козырьков силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18
15 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 2
16 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.02
17 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 2
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
18 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 14.3
19 | Подгшотовка ТУ к отопительному сезону | шт | 2
20 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 64
21 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 4
23 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.04
24 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 4.8
25 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 8
26 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 15.468
27 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 20
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
32 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 14
34 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 1.2
35 | Подчеканка раструбов канализационных труб (Расчистка верхнего слоя стыка. Зачеканка раструба асбестоцементным раствором) Диаметр труб 100 мм | 1 раструб | 6
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (планово-предупредительный ремонт)
Стены и фасады.
45 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей - промазка и расшивка швов раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.03
Крыши.
48 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.02
49 | Перенавеска водосточных труб с: с люлек | 100 м труб | 0.02
50 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.08
52 | Заделка трещин в асбоцементных листах кровли | 1 шт | 7
53 | Малый ремонт слуховых окон | 1шт | 1
56 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.02
Оконные и дверные заполнения.
64 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей (входных, подвальных, м/камер) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.076
66 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.1
67 | Установка блоков оконных | 100 м2 проемов | 0.1
68 | Остекление оконным стеклом окон: в два переплета открывающихся в одну сторону | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.1
69 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1
Отопление.
72 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
73 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
74 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.02
75 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: 20 мм | 100 сгонов | 0.02
76 | Смена арматуры вентилей: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.04
77 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.02
78 | Изоляция трубопроводов: | 1 м3 изоляции | 0.1
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
79 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
80 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
81 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
82 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.02
83 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.02
84 | Смена арматуры вентилей: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.02
85 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.02
86 | Смена арматуры вентилей: 25 мм | 100 шт. | 0.02
87 | Смена арматуры вентилей: 32 мм | 100 шт. | 0.02
88 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм | 100 сгонов | 0.02
89 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм | 100 сгонов | 0.02
Внешнее благоустройство.
94 | Окраска масляными составами МАФ по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0122
96 | Окраска мусорных контейнеров | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08
| Инженер | Сушкова О.В.

## 177-20
План на 2013 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу: г.Ангарск, квартал 177, дом №20
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов, подвальных окон | 1000 м2 площади подвала | 1.5744
Стены и фасады.
2 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши м водосточные системы.
3 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки и мелким ремонтом | 1000 м2 площади чердака | 0.7722
4 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.0039
5 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 | 21
6 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 14.4
Оконные и дверные заполнения.
9 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.03
10 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
11 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 1
12 | Малый ремонт двустворных дверных полотен | 1 м2 | 3.6
Внеешнее благоустройство
14 | Окраска козырьков силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.144
15 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 3
16 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.016
17 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 1
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:
Центральное отопление.
18 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 9.44
19 | Подгшотовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1
20 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
21 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
22 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.02
23 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.2
24 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
25 | Запуск системы центрального отопления | 1000 м3 объема здания | 10.78
26 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 15
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
31 | Регулировка терморегулятора горячей воды | 1 терморегулятор | 7
32 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.12
33 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.06
34 | Подчеканка раструбов канализационных труб (Расчистка верхнего слоя стыка. Зачеканка раструба асбестоцементным раствором) Диаметр труб 100 мм | 1 раструб | 3
40 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение | 2
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (планово-предупредительный ремонт)
Стены и фасады.
46 | Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 1.4
Крыши.
47 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.013
48 | Перенавеска водосточных труб с: с люлек | 100 м труб | 0.02
51 | Заделка трещин в асбоцементных листах кровли | 1 шт | 10
52 | Малый ремонт слуховых окон | 1шт | 1
55 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.01
Оконные и дверные заполнения.
63 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей (входных, подвальных, м/камер) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.072
65 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.08
66 | Установка блоков оконных | 100 м2 проемов | 0.08
67 | Остекление оконным стеклом окон: в два переплета открывающихся в одну сторону | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.08
68 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08
Отопление.
71 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
72 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
73 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.02
74 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: 20 мм | 100 сгонов | 0.02
75 | Смена арматуры вентилей: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.04
76 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.02
77 | Изоляция трубопроводов: | 1 м3 изоляции | 0.02
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
78 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.04
79 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0.04
80 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.04
81 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.04
82 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.04
83 | Смена арматуры вентилей: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.04
84 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.04
Внешнее благоустройство.
93 | Окраска масляными составами МАФ по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.025
94 | Окраска масляными составами МАФ по металлу | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.045
95 | Окраска мусорных контейнеров | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08
| Инженер | Сушкова О.В.