## 9-10 этаж. (с мусор. и лифтом)
Вид, периодичность выполнения и описание работ по содержанию общедомового имущества 9-10-ти этажного дома с лифтом и мусоропроводом
п/н | НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ |  | Периодичность выполнения работ | Результут оказания услуги (выполнения работ) | Гарантийный срок | Документальное оформление факта исполнения
| Вид работ | Описание работ
I. | Содержание помещений общего пользования
1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования, Уборка лестничных площадок и маршей | Влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей. | Подметание с 1 по 9 этажи - 1 раз в неделю. Промывка -1 раз в месяц (летом с 1-по 9 этаж, зимой с 2-по 9 этаж). | Соответствие санитарным нормам и Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
2 | Удаление мусора с мусороприемных камер с контейнерами, расположенных в цокольном этаже (Выкатывание и закатывание контейнеров, подметание и уборка оставшегося мусора) | Чистка, промывка и дезинфекция стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования. | Подметание мусороприёмных камер в соответствии с графиком выгрузки. Выкатывание контейнеров под разгрузку. | Соответствие санитарным нормам и Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
3 | Влажная уборка мусорных камер |  | Промывка помещения мусороприёмной камеры - 2 раза в год (весна, осень) | Соответствие санитарным нормам и Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
4 | Уборка загрузочных клапанов, дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | Уборка, мойка и дезинфекция загрузочных клапанов. | 1 раз в месяц, дезинфекция - 1 раз в год | Соответствие санитарным нормам и Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
1 | Подметание земельного участка (асфальт) в летний период | Подметание и частичная уборка территории. Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз 3 суток | Соответствие санитарным нормам и Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
2 | Уборка мусора с газона | Уборка и выкашивание газонов. | Уборка мусора с газона, в том числе - уборка газонов от листьев, сучьев, мусора - 1 раз в месяц. Уборка газонов от случайного мусора - по мере необходимости. | Соответствие санитарным нормам и Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
3 | Выкашивание газонов |  | 2 раза в год (летний период)
4 | Очистка урн | Очистка от мусора урн, расположенных на территории многоквартирного дома. | (при наличии) | Соответствие санитарным нормам и Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
5 | Уборка мусора на контейнерных площадках | Уборка площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома. Уборка контейнерных площадок. | Уборка мусора на контейнерных площадках - 1 раз в сутки | Соответствие санитарным нормам и Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
6 | Очистка асфальта от снега | Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова | Сдвижка и подметание, уборка снега при отсутствии снегопада - 1 раз в 3 суток. | Соответствие санитарным нормам и Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
7 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Уборка площадки перед входом в подъезд. | Разметание крыльцев - по мере необходимости | Соответствие санитарным нормам и Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
8 | Очистка дворового покрытия от наледи c подсыпкой | Очистка территории от наледи и льда. Посыпка территории противогололедными материалами. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка территории от снега и льда при наличии келейности до 2 см. | 1 раз в месяц (зимний период) | Соответствие санитарным нормам и Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
9 | Вывоз смёта, скошенного сена , строительного мусора, мусора из подвалов дополнительным автотранспортом |  | По мере необходимости | Соответствие санитарным нормам и Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
III | Уборка мест общего пользования, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома
1 | Уборка подвального помещения от бытового и иного мусора | Проверка технического состояния и уборка помещений подвалов, входов в подвал и приямков. | 2 раза в год | Соответствие санитарным нормам и Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
2 | Уборка чердачного помещения от бытового и иного мусора |  | 1 раз в год | Соответствие санитарным нормам и Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
3 | Очистка козырьков над входом в подъезд от снега и бытового мусора |  | 2 раза в год (Весна, осень) | Соответствие санитарным нормам и Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
IV.1 Конструктивные элементы
1.1 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок (для 9-10 эт - ливнев канализ) | Выявление деформации и повреждений в кровельных несущих конструкциях, состояния антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, состояния креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, состояния слуховых окон, выходов на крыши, водоотводящих устройств и оборудования, состояния слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках. Проверка состояния осадочных и температурных швов, водоприемной воронки внутреннего водостока. Проверка состояния водоотводящих устройств. | По мере необходимости | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
1.2 | Замена разбитых стёкол окон и дверей в помещениях общего пользования | Ремонт элементов оконных и дверных заполнений. | По мере необходимости | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
1.3 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | Осмотр продухов, ремон решеток, проемов, укрепление на саморезах дверных приборов, притворов, обналички | По мере необходимости, укрепление входных дверей - 1 раз в 2 года | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
1.4 | Очистка канализационных вытяжек, дефлекторов, вентиляционных каналов от наледи | Ликвидация засоров, прочистка внутридомовых канализационных трубопроводов и приборов; прочистка внутренних водостоков. | ежегодно 1 раз в зимний период | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
1.5 | Очистка кровли от снега | Очистка кровли от скопления большого количества снега и наледи. | ежегодно в зимний период при накоплении снега свыше 30 см (январь-март) | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
1.6 | Очистка желобов от мусора и ила | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи препятствующего стоку воды. | 2 раза в год: в весенне-летний период(май-июнь), в осенний период (сентябрь-октябрь) | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
1.7 | Технический осмотр конструктивных элементов жилого дома, выявление нарушений, составление описи недостатков | Осмотр территории вокруг здания с целью предупреждения изменения проектных параметров вертикальной планировки. Проверка технического состояния несущих железобетонных и каменных конструкций для выявления признаков неравномерных осадков фундаментов, коррозии арматуры в несущих конструкциях и условий и состояния кладки в домах с бетонными и железобетонными и каменными фундаментами. Проверка технического состояния несущих деревянных конструкций для выявления признаков неравномерных осадок фундаментов, поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми деревянными фундаментами. Работы выполняемые для надлежащего содержания стен, колонн и столбов, содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов. Осмотр металлических конструкций покрытия. | 2 раза в год (весна-май, осень- октябрь) | Своевременное выявление неисправностей конструктивных элементов здания, предотвращение аварийных ситуаций | не предусмотрен | акт выполненных работ
1.8 | Проверка исправности канализационных вытяжек | Проверка и восстановление исправности (в случае необходимости) канализационных вытяжек (для 5 этажных домов). Проверка и восстановление исправности элементов внутреннего водостока (для 9 этажных домов). | 1 раз в год весной | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
1.9 | Заявочный ремонт |  | по мере поступления заявок | Своевременное устранение аварийной ситуации, соблюдение предельных сроков устранения неисправностей | не предусмотрен | акт выполненных работ
IV.2 Инженерные сети (Сантехника)
2.1 | Консервация и расконсервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений. Ревизия инженерных сетей и инженерного оборудования, расположенного на сетях. Установка хомутов, бандажей на инженерных сетях теплоснабжения ГВС и ХВС, водоотведения. Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | Ежегодно (весна-май, осень- сентябрь) . | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда ; Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок. | не предусмотрен | акт выполненных работ
2.2 | Промывка системы | Промывка системы отопления. | Промывка системы - 1 раз в год | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда ; Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок. | не предусмотрен | акт выполненных работ
2.3 | Регулировка системы ГВС | Регулировка терморегулятора ГВС | Ежемесячно (в отопительный сезон с сентября по май) | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда ; Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок. | не предусмотрен | акт выполненных работ
2.4 | Подготовка тепловых узлов к зимнему периоду (проведение ремонтных работ, опрессовка тепловых узлов, сдача тепловых узлов энергоснабжающей организации). | Определение состояния оборудования и параметров индивидуальных тепловых работ на индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек многоквартирных домов. Проверка работоспособности и регулировка оборудования. Техническое обслуживание и текущий ремонт циркуляционных насосов. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем отопления. Удаление воздуха из систем отопления | Ежегодно (межотопительный период с 15 мая по 15 сентября) | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда ; Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок. | не предусмотрен | акт выполненных работ
2.5 | Промывка выпусков канализации | Прочистка внутренних водостоков; прочистка дренажных систем; прочистка дворовой канализационной сети; прочистка колодцев. | 1 раз в год | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
2.6 | Обслуживание общедомовых приборов учёта (при наличии) | Обслуживание установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета. | Ежемесячно по договору | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда ; Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.; соблюдение 261-ФЗ | не предусмотрен | акт выполненных работ
2.7 | Замеры параметров температуры и давления теплоносителя | Определение состояния оборудования и параметров индивидуальных тепловых работ на индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек многоквартирных домов. Осмотры наиболее ответственные элементы системы (насосы, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства) не реже 1 раза в неделю, а элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах). Осуществление постоянного контроля параметров теплоносителя и воды (давление, температура, расход) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и восстановлению герметичности систем при ее аварии. | Еженедельно в отопительный сезон | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда ; Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок. | не предусмотрен | акт выполненных работ
2.8 | Технический осмотр инженерных сетей водоснабжения (ГВС и ХВС), сетей водоотведения | Техническое обслуживание и текущий ремонт повысительных насосов системы холодного водоснабжения. Осмотр территории вокруг здания с целью предупреждения изменения проектных параметров вертикальной планировки. Проверка технического состояния несущих железобетонных и каменных конструкций для выявления признаков неравномерных осадков фундаментов, коррозии арматуры в несущих конструкциях и условий и состояния кладки в домах с бетонными и железобетонными и каменными фундаментами. | 2 раза в год (весна-апрель, осень- сентябрь) | Своевременное выявление неисправностей на внутридомовых инженерных сетях предотвращение аварийных ситуаций | не предусмотрен | акт выполненных работ
2.9 | Заявочный ремонт |  | по мере поступления заявок | Своевременное устранение аварийной ситуации, соблюдение предельных сроков устранения неисправностей | не предусмотрен | акт выполненных работ
IV.3 Инженерные сети (Электрика)
3.1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | Проверка заземления матч и другого оборудования, расположенного над крышей. Проверка молниезащитных устройств расположенных над крышей. Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Техническое и обслуживание и ремонт электрооборудования, силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок, автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей. | Ежегодно по графику ППР - 1 раз в год .Технический осмотр инженерных сетей-2 раза в год (весна-апрель, осень- сентябрь) | Своевременное определение неисправностей, предотвращение аварийных ситуаций | не предусмотрен | акт выполненных работ
3.2 | Обслуживание общедомовых приборов учёта (при наличии) | Обслуживание установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета. | Ежемесячно по договору | Соответствие правилам ПУЭ и Правилам технической эксплуатации электроустановок, соблюдение 261-ФЗ | не предусмотрен | акт выполненных работ
3.4 | Заявочный ремонт |  | по мере поступления заявок | наряд-заказ | не предусмотрен | акт выполненных работ
V. | Работы по отдельно-заключённым договорам
1 | Антисептирование, антиперрирование деревянных элементов кровли, огнезащитная обработка | Обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. | 1 раз в 10 лет | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
2 | Аварийное обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления) | постоянно с 17-00 до 8-00, выходные и праздничные дни - круглосуточно | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
3 | Дератизация | Проведение дератизации и дезинсекции помещений общего пользования, дезинфекция септиков, находящихся на территории общего имущества многоквартирного дома. | 1 раз в год | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
4 | Дезинсекция |  | 1 раз в год | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
5 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. При выявлении нарушений и неисправности внутридомового газового оборудования и систему дымоудаления и вентиляции, отключение устройств внутридомового газового оборудования и бытового газоиспользующего оборудования. Испытание на герметичность внутридомового газового оборудования. Проверка на работоспособность изолирующих соединений внутридомового газового оборудования. | 1 раз в год или 3 года ( в зависимости от срока эксплуатации) по графику | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда , собледение Приказа № 239 от 26.06.2009г Об утверждении порядка содержания ВДГО в РФ | не предусмотрен | акт выполненных работ
6 | Содержание мусороприёмных контейнеров и ремонт ковшей | Проверка состояния и работоспособности элементов мусоропровода. | Замена контейнеров-1 раз в 3 года. Сварочные работы по ремонту колёс - по необходимости | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
7 | Техническое обслуживание лифтов | Периодическое и техническое освидетельствование лифта(ов). Частичное техническое освидетельствование, после замены элементов оборудования. Эксплуатация и техническое обслуживание лифтов. | ежемесячно | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации грузоподъёмных механизмов; Правил устроийств и безопасной эксплуатации лифтов(ПУБЭЛ ПБ 10-559-03) | не предусмотрен | акт выполненных работ
8 | Оценка износа лифтов | Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы. Оценка соответствия лифта, введенного в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента "О безопасности лифтов", но не отработавшего назначенный срок службы. | 1 раз в год | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации грузоподъёмных механизмов; Правил устроийств и безопасной эксплуатации лифтов(ПУБЭЛ ПБ 10-559-03) | не предусмотрен | акт выполненных работ
9 | Техническое обслуживание насосного агрегата | Техническое обслуживание и текущий ремонт повысительных насосов системы холодного водоснабжения. | по договору ежемесячно | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда | не предусмотрен | акт выполненных работ
VI. | Услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме | Подготовка предложений о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, подготовка предложений о плановых работах. Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, выдача справок. Взыскание задолженности по оплате услуг. Осуществление учета потребителей услуг и работ в многоквартирном доме. Посреднические услуги при регистрации граждан -правильное заполнение бланков, оформление заявлений, доставка в УФМС и сдача в регистрирующий орган, а также доставка готовых документов из УФМС. |  |  | не предусмотрен | акт выполненных работ
VII. | Непредвиденные работы (форс-мажорные обстоятельства) |  |  |  | не предусмотрен | акт выполненных работ
VIII. | Вывоз и утилизация ТБО на 1 /м2., руб./ мес. | Вывоз твердых бытовых отходов (в соответствии с "СанПин 42-128-4690-88") |  | Соответствие санитарным нормам | не предусмотрен | акт выполненных работ
IX. | Техническое обслуживание внутридомовых вентиляционных каналов | Определение работоспособности оборудования и элементов систем, с устранением мелких неисправностей. Очистка и ремонт элементов системы вентиляции. Проверка исправности оголовков вент.каналов с целью предотвращения их замерзания и закупорки. | 3 раза в год - вент.каналы , очистка и ремонт при необходимости, оголовки - 4 раза в год в зимний период | Соответствие Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда , Постановления правительства № 410 | не предусмотрен | акт выполненных работ