## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
'' _____ '' ________________ 2016 г. | [9 empty] | '' _____ '' ________________ 2016 г.
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Ангарск, кв-л 179, д.9
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.3
(локальная смета)
|  | на | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________125,003 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________39,184 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________208,86 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС
1 | ГЭСН46-02-009-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных (Прим) | 100 м2 |  | 0,022 2,2 / 100 | 5086.03 | 112 | 112 |  |  |  | 0.74
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 33.64 | 0.74 | 151.19 | 111.88 | 111.88
2 | ГЭСНр66-24-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  | 0,022 2,2 / 100 | 3109.04 | 68 | 68 |  |  |  | 0.42
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 19.3 | 0.42 | 161.09 | 67.66 | 67.66
3 | ГЭСНр65-9-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0,1 10 / 100 | 40251.88 | 4025 | 2515 | 81 | 5 | 1429 | 13.49 | 0.03
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 134.9 | 13.49 | 186.45 | 2515.21 | 2515.21
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.3 | 0.03
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.3 | 0.03 | 224.05 | 6.72 |  | 6.72 | 4.96
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 16.1 | 1.61 | 29.56 | 47.59 |  | 47.59
| 3. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.3 | 0.43 | 3.69 | 1.59 |  | 1.59
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.3 | 0.03 | 824.99 | 24.75 |  | 24.75
| 5. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.97 | 0.097 | 34.76 | 3.37 |  |  |  | 3.37
| 6. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 4e-05 |  | 51941.74
| 7. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 2e-05 |  | 52781.43
| 8. 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.0004 |  | 62788.7
| 9. 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.006 | 0.0006 | 51833.44 | 31.1 |  |  |  | 31.1
| 10. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.47 | 0.047 | 310.05 | 14.57 |  |  |  | 14.57
| 11. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.002 | 163.42 | 0.33 |  |  |  | 0.33
| 12. 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.5224 | 0.0522 | 12.05 | 0.63 |  |  |  | 0.63
| 15. 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 100 | 10 | 137.65 | 1376.5 |  |  |  | 1376.5
| 17. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.488 | 0.0488
4 | 4-14/4381 | Отвод 57х3,5мм | шт. |  | 3 | 65.61 | 197 |  |  |  | 197
5 | ГЭСНр65-9-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм | 100 м трубопровода |  | 0,44 44 / 100 | 34514.54 | 15186 | 9959 | 161 | 15 | 5066 | 53.42 | 0.09
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 121.4 | 53.42 | 186.45 | 9960.16 | 9960.16
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.21 | 0.09
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.21 | 0.09 | 224.05 | 20.16 |  | 20.16 | 14.87
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4.58 | 2.02 | 29.56 | 59.71 |  | 59.71
| 3. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.07 | 1.35 | 3.69 | 4.98 |  | 4.98
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.21 | 0.09 | 824.99 | 74.25 |  | 74.25
| 5. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.51 | 0.2244 | 34.76 | 7.8 |  |  |  | 7.8
| 6. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00011 |  | 51941.74
| 7. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 5e-05 |  | 52781.43
| 8. 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.0004 | 0.0002 | 62788.7 | 12.56 |  |  |  | 12.56
| 9. 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.0019 | 0.0008 | 51833.44 | 41.47 |  |  |  | 41.47
| 10. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.23 | 0.1012 | 310.05 | 31.38 |  |  |  | 31.38
| 11. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.05 | 0.022 | 163.42 | 3.6 |  |  |  | 3.6
| 12. 101-1716 | Детали крепления массой до 0,001т | т | 0.0005224 | 0.0002 | 35103.8 | 7.02 |  |  |  | 7.02
| 15. 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 100 | 44 | 112.65 | 4956.6 |  |  |  | 4956.6
| 17. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.3328 | 0.1464
6 | ГЭСНр65-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,09 9 / 100 | 31265.91 | 2814 | 1931 | 33 | 3 | 850 | 10.36 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 115.1 | 10.36 | 186.45 | 1931.62 | 1931.62
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.21 | 0.02
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.21 | 0.02 | 224.05 | 4.48 |  | 4.48 | 3.31
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4.58 | 0.41 | 29.56 | 12.12 |  | 12.12
| 3. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.07 | 0.28 | 3.69 | 1.03 |  | 1.03
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.21 | 0.02 | 824.99 | 16.5 |  | 16.5
| 5. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.51 | 0.0459 | 34.76 | 1.6 |  |  |  | 1.6
| 6. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00011 |  | 51941.74
| 7. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 5e-05 |  | 52781.43
| 8. 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.0004 |  | 62788.7
| 9. 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.0019 | 0.0002 | 51833.44 | 10.37 |  |  |  | 10.37
| 10. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.23 | 0.0207 | 310.05 | 6.42 |  |  |  | 6.42
| 11. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.05 | 0.0045 | 163.42 | 0.74 |  |  |  | 0.74
| 12. 101-1716 | Детали крепления массой до 0,001т | т | 0.0005224 |  | 35103.8
| 15. 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 100 | 9 | 91.91 | 827.19 |  |  |  | 827.19
| 17. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.309 | 0.0278
7 | 4-14/4376 | Отвод 32х2,6мм | шт. |  | 9 | 28.7 | 258 |  |  |  | 258
8 | ГЭСНр65-9-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0,18 18 / 100 | 25196.26 | 4535 | 3183 | 66 | 6 | 1286 | 17.07 | 0.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 94.83 | 17.07 | 186.45 | 3182.7 | 3182.7
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.21 | 0.04
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.21 | 0.04 | 224.05 | 8.96 |  | 8.96 | 6.61
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4.58 | 0.82 | 29.56 | 24.24 |  | 24.24
| 3. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.07 | 0.55 | 3.69 | 2.03 |  | 2.03
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.21 | 0.04 | 824.99 | 33 |  | 33
| 5. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.51 | 0.0918 | 34.76 | 3.19 |  |  |  | 3.19
| 6. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00011 |  | 51941.74
| 7. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 5e-05 |  | 52781.43
| 8. 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.0004 | 0.0001 | 62788.7 | 6.28 |  |  |  | 6.28
| 9. 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.0019 | 0.0003 | 51833.44 | 15.55 |  |  |  | 15.55
| 10. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.23 | 0.0414 | 310.05 | 12.84 |  |  |  | 12.84
| 11. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.05 | 0.009 | 163.42 | 1.47 |  |  |  | 1.47
| 12. 101-1716 | Детали крепления массой до 0,001т | т | 0.0005424 | 0.0001 | 35103.8 | 3.51 |  |  |  | 3.51
| 15. 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 100 | 18 | 69 | 1242 |  |  |  | 1242
| 17. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.2016 | 0.0363
9 | 4-14/5146 | Отвод Д 25мм | шт. |  | 18 | 26.24 | 472 |  |  |  | 472
10 | ГЭСН18-06-007-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка приварной арматуры диаметром: 50 мм (Прим.) | 10 шт |  | 0,2 2 / 10 | 2369.44 | 474 | 357 | 106 | 3 | 11 | 1.98 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 9.92 | 1.98 | 180.04 | 356.48 | 356.48
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.05 | 0.01
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.01 | 877.77 | 8.78 |  | 8.78 | 2.5
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.94 | 0.79 | 29.56 | 23.35 |  | 23.35
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.45 | 0.09 | 824.99 | 74.25 |  | 74.25
| 4. 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.001 | 0.0002 | 51833.44 | 10.37 |  |  |  | 10.37
| 5. 301-9503 | Фильтры для очистки воды | шт. | 10 | 2
11 | 4-14/4133 | Кран шаровый NAVAL приварной 50*40 | шт. |  | 2 | 2310.38 | 4621 |  |  |  | 4621
12 | ГЭСН24-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 1 шт. |  | 11 3+2+6 | 192.96 | 2123 | 2070 |  |  | 53 | 11.77
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.07 | 11.77 | 175.86 | 2069.87 | 2069.87
| 1. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 3e-05 | 0.0003 | 51941.74 | 15.58 |  |  |  | 15.58
| 2. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0122 | 0.1342 | 163.42 | 21.93 |  |  |  | 21.93
| 3. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.0122 | 0.1342 | 101.47 | 13.62 |  |  |  | 13.62
| 4. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1 | 11
13 | 302-0065 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в | шт. |  | 3 | 496.86 | 1491 |  |  |  | 1491
14 | 4-14/5141 | Резьба стальная 32мм | шт. |  | 6 | 17.44 | 105 |  |  |  | 105
15 | 4-14/5135 | Муфта 32мм | шт. |  | 3 | 50.56 | 152 |  |  |  | 152
16 | 4-14/5125 | Контргайка 32мм | шт. |  | 3 | 16.56 | 50 |  |  |  | 50
17 | 4-14/5168 | Сгон Д 32мм | шт. |  | 3 | 35.75 | 107 |  |  |  | 107
18 | 302-0064 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в | шт. |  | 8 2+6 | 361.05 | 2888 |  |  |  | 2888
19 | 4-14/5140 | Резьба стальная 25мм | шт. |  | 14 2+12 | 13.08 | 183 |  |  |  | 183
20 | 4-14/5166 | Сгон Д 25мм | шт. |  | 6 | 27.9 | 167 |  |  |  | 167
21 | 4-14/5124 | Контргайка 25мм | шт. |  | 6 | 12.2 | 73 |  |  |  | 73
22 | 4-14/5134 | Муфта 25мм | шт. |  | 6 | 25.29 | 152 |  |  |  | 152
23 | ГЭСН24-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (применительно) | 1 шт. |  | 9 | 150.61 | 1355 | 1329 |  |  | 26 | 7.56
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.84 | 7.56 | 175.86 | 1329.5 | 1329.5
| 1. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 2e-05 | 0.0002 | 51941.74 | 10.39 |  |  |  | 10.39
| 2. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.007 | 0.063 | 163.42 | 10.3 |  |  |  | 10.3
| 3. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.007 | 0.063 | 101.47 | 6.39 |  |  |  | 6.39
| 4. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1 | 9
24 | 302-0062 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в | шт. |  | 9 | 136.22 | 1226 |  |  |  | 1226
25 | 4-14/5138 | Резьба стальная 15мм | шт. |  | 9 | 6.1 | 55 |  |  |  | 55
26 | ГЭСН16-07-003-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка |  | 1 | 1376.13 | 1376 | 1199 | 37 | 2 | 140 | 6.43 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 6.43 | 6.43 | 186.45 | 1198.87 | 1198.87
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.01
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 958.75 | 9.59 |  | 9.59 | 2.15
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.56 | 0.56 | 29.56 | 16.55 |  | 16.55
| 3. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.61 | 0.61 | 3.69 | 2.25 |  | 2.25
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 5. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.042 | 0.042 | 34.76 | 1.46 |  |  |  | 1.46
| 6. 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 0.0002 | 51833.44 | 10.37 |  |  |  | 10.37
| 7. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0105 | 0.0105 | 310.05 | 3.26 |  |  |  | 3.26
| 8. 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.0006 | 0.0006 | 65491.45 | 39.29 |  |  |  | 39.29
| 9. 103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.4 | 0.4 | 198.67 | 79.47 |  |  |  | 79.47
| 10. 302-9009 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт. | 1 | 1
| 11. 507-9507 | Фланцы стальные | шт. | 1 | 1
| 12. 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.001 | 0.001 | 6767.69 | 6.77 |  |  |  | 6.77
27 | ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1634 (10*0,26+44*0,21+9*0,18+18*0,16) / 100 | 14320.77 | 2340 | 1993 | 4 |  | 343 | 11.61
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 71.06 | 11.61 | 171.68 | 1993.2 | 1993.2
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 |  | 224.05
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 |  | 824.99
| 3. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.3 | 0.049 | 52.39 | 2.57 |  |  |  | 2.57
| 4. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2.7 | 0.4412 | 101.47 | 44.77 |  |  |  | 44.77
| 5. 101-0445 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 светло-голубая, синяя | т | 0.0246 | 0.004 | 73354.02 | 293.42 |  |  |  | 293.42
28 | ГЭСН26-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопровода |  | 8,1 (10+44+9+18) / 10 | 1192.18 | 9657 | 5479 | 1671 |  | 2507 | 28.51
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 3.52 | 28.51 | 192.16 | 5478.48 | 5478.48
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.25 | 2.03 | 824.99 | 1674.73 |  | 1674.73
| 4. 101-2481 | Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм | м | 15 | 121.5 | 11.63 | 1413.05 |  |  |  | 1413.05
| 5. 104-0169 | Клипсы (зажимы) | шт. | 30 | 243 | 1.83 | 444.69 |  |  |  | 444.69
| 7. 113-0393 | Клей «Армофлекс» 520 | л | 0.143 | 1.158 | 454.1 | 525.85 |  |  |  | 525.85
| 8. 113-0394 | Очиститель для клея «Армофлекс» | л | 0.02 | 0.162 | 454.08 | 73.56 |  |  |  | 73.56
| 9. 506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 0.033 | 0.2673 | 186.61 | 49.88 |  |  |  | 49.88
31 | 104-0847 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм | м |  | 11 10*1,1 | 68.44 | 753 |  |  |  | 753
30 | 104-0845 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм | м |  | 48,4 44*1,1 | 54.17 | 2622 |  |  |  | 2622
29 | 104-0844 | Термофлекс 9 мм, диаметром 35 мм | м |  | 9,9 9*1,1 | 46.9 | 464 |  |  |  | 464
32 | 104-0843 | Термофлекс 9 мм, диаметром 28 мм | м |  | 19,8 18*1,1 | 40.38 | 800 |  |  |  | 800
33 | ГЭСН22-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода |  | 0,081 81/1000 | 9493.87 | 769 | 759 |  |  | 10 | 4.59
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 56.7 | 4.59 | 165.27 | 758.59 | 758.59
| 1. 405-0254 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | т | 0.00059 |  | 27580.63
| 2. 411-0001 | Вода | м3 | 11.8 | 0.9558 | 9.05 | 8.65 |  |  |  | 8.65
34 | ГЭСН16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0,81 (10+44+9+18) / 100 | 1461.34 | 1184 | 916 | 255 | 217 | 13 | 4.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 5,3) | чел.час | 5.01 | 4.06 | 225.61 | 915.98 | 915.98
| 1. 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.5 | 1.22 | 210.03 | 256.24 |  | 256.24 | 217.77
| 2. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 5e-05 |  | 51941.74
| 4. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 2e-05 |  | 52781.43
| 5. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0162 | 163.42 | 2.65 |  |  |  | 2.65
| 7. 411-0001 | Вода | м3 | 1 | 0.81 | 9.05 | 7.33 |  |  |  | 7.33
35 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 0.2593 | 832.95 | 216 | 216
36 | ФССЦпг03-02-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза | 1 т груза |  | 0.2593 | 208.92 | 54 |  | 54
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 63124 | 32086 | 2468 | 251 | 28570 | 172.01 | 0.2
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 70795 | 38873 | 3352 | 311 | 28570 | 208.86 | 0.24
Накладные расходы | [6 empty] | 34836
Сметная прибыль | [6 empty] | 19372
Итого по разделу 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | [6 empty] | 125003 |  |  |  |  | 208.86 | 0.24
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 63124 | 32086 | 2468 | 251 | 28570 | 172.01 | 0.2
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 70795 | 38873 | 3352 | 311 | 28570 | 208.86 | 0.24
Накладные расходы | [6 empty] | 34836
Сметная прибыль | [6 empty] | 19372
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 299 |  |  |  |  | 0.85
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 158 |  |  |  |  | 0.48
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 57531 |  |  |  |  | 108.49 | 0.21
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 13148 |  |  |  |  | 14.34 | 0.03
Материалы | [6 empty] | 11270
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 15046 |  |  |  |  | 31.64
Отделочные работы | [6 empty] | 6069 |  |  |  |  | 15.35
Теплоизоляционные работы | [6 empty] | 21212 |  |  |  |  | 37.71
Погрузо-разгрузочные работы | [6 empty] | 216
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 54
Итого | [6 empty] | 125003 |  |  |  |  | 208.86 | 0.24
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 28570
Машины и механизмы | [6 empty] | 3352
ФОТ | [6 empty] | 39184
Накладные расходы | [6 empty] | 34836
Сметная прибыль | [6 empty] | 19372
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 125003 |  |  |  |  | 208.86 | 0.24
Составил: ___________________________Специалист отдела подготовки проектно-сметной документации /Марченко О.А./
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации /Лебедева Е.В./
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации /Лебедева Е.В./
(должность, подпись, расшифровка)