## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
'' _____ '' ________________ 2016 г. | [9 empty] | '' _____ '' ________________ 2016 г.
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Ангарск кв.179 д.9
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)
|  | на | Утепление и ремонт фасада
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________2412,023 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________721,600 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________4087,32 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Ремонт фасада
1 | ГЭСН08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  | 19,3599 1935,99 / 100 | 9600.44 | 185864 | 140943 | 1118 |  | 43803 | 842.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 43.5 | 842.16 | 167.36 | 140943.9 | 140943.9
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 1.36 | 824.99 | 1121.99 |  | 1121.99
| 2. 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.009 | 0.1742 | 2611.05 | 454.84 |  |  |  | 454.84
| 4. 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.035 | 0.6776 | 55886.02 | 37868.37 |  |  |  | 37868.37
| 6. 203-0514 | Щиты настила | м2 | 3.4 | 65.82 | 83.24 | 5478.86 |  |  |  | 5478.86
2 | ГЭСНр69-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий |  | 1,936 10*19,36/100 | 23412.02 | 45326 | 6998 | 35761 | 4302 | 2567 | 40.27 | 16.11
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 20.8 | 40.27 | 173.77 | 6997.72 | 6997.72
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 8.32 | 16.11
| 1. 031005 | Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м | маш.-ч | 8.32 | 16.11 | 2220.12 | 35766.13 |  | 35766.13 | 4303.14
| 2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4 | 0.7744 | 3315.51 | 2567.53 |  |  |  | 2567.53
3 | ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 13,16 1316 / 100 | 3144.75 | 41385 | 41385 |  |  |  | 273.73
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 20.8 | 273.73 | 151.19 | 41385.24 | 41385.24
4 | ГЭСН15-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню:стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,07 7 / 100 | 19496.36 | 1365 | 925 | 1 |  | 439 | 4.96 | 0.19
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 70.88 | 4.96 | 186.45 | 924.79 | 924.79
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.78 | 0.19
| 1. 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.06 | 12.55 | 0.75 |  | 0.75
| 3. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.1323 | 3315.51 | 438.64 |  |  |  | 438.64
| 4. 411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0245 | 9.05 | 0.22 |  |  |  | 0.22
5 | ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,795 79,5 / 100 | 41504.47 | 32996 | 27190 | 4 |  | 5802 | 160.46
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 201.84 | 160.46 | 169.45 | 27189.95 | 27189.95
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.71 | 0.56 | 7.59 | 4.25 |  | 4.25
| 2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 1.749 | 3315.51 | 5798.83 |  |  |  | 5798.83
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.2783 | 9.05 | 2.52 |  |  |  | 2.52
| 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 4.84 | 3.848
6 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 13,16 1316 / 100 | 1749.41 | 23022 | 9448 | 1090 |  | 12484 | 56.46
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 56.46 | 167.36 | 9449.15 | 9449.15
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 1.32 | 7.59 | 10.02 |  | 10.02
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 22.5 | 19.11 | 429.98 |  | 429.98
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 45.01 | 12.03 | 541.47 |  | 541.47
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.13 | 824.99 | 107.25 |  | 107.25
| 5. 4-14/528 | Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка | кг | 16.1 | 211.9 | 58.92 | 12485.15 |  |  |  | 12485.15
7 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 13,16 1316 / 100 | 1952.11 | 25690 | 9448 | 1090 |  | 15152 | 56.46
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 56.46 | 167.36 | 9449.15 | 9449.15
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 1.32 | 7.59 | 10.02 |  | 10.02
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 22.5 | 19.11 | 429.98 |  | 429.98
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 45.01 | 12.03 | 541.47 |  | 541.47
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.13 | 824.99 | 107.25 |  | 107.25
| 5. 4-14/512 | Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения | кг | 16.1 | 211.9 | 71.51 | 15152.97 |  |  |  | 15152.97
8 | ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 13,16 1316 / 100 | 5074.17 | 66776 | 51329 | 227 |  | 15220 | 310.58
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 23.6 | 310.58 | 165.27 | 51329.56 | 51329.56
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 1.32 | 7.59 | 10.02 |  | 10.02
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.26 | 824.99 | 214.5 |  | 214.5
| 3. 101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.05 | 0.658 | 23071.26 | 15180.89 |  |  |  | 15180.89
| 5. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0619 | 634.32 | 39.26 |  |  |  | 39.26
9 | ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 13,16 1316 / 100 | 2892.57 | 38066 | 32134 | 4521 |  | 1411 | 192
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 14.59 | 192 | 167.36 | 32133.12 | 32133.12
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 1.32 | 7.59 | 10.02 |  | 10.02
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 6.03 | 79.35 | 19.11 | 1516.38 |  | 1516.38
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 12.06 | 158.71 | 12.03 | 1909.28 |  | 1909.28
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 1.32 | 824.99 | 1088.99 |  | 1088.99
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.0211 | 53588.22 | 1130.71 |  |  |  | 1130.71
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 5.396 | 52.39 | 282.7 |  |  |  | 282.7
| 7. 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0.0538 | 0.708
10 | 4-14/590 | Краска Баир фасадная "Фасил"+ колер счет Химлак средний тон 77,5 | кг |  | 708 | 195.21 | 138209 |  |  |  | 138209
11 | ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (наружные откосы) | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 1,101 (917,5*0,12) / 100 | 3144.75 | 3462 | 3462 |  |  |  | 22.9
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 20.8 | 22.9 | 151.19 | 3462.25 | 3462.25
12 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (наружные откосы) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,101 110,1 / 100 | 1749.41 | 1926 | 790 | 91 |  | 1045 | 4.72
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 4.72 | 167.36 | 789.94 | 789.94
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.11 | 7.59 | 0.83 |  | 0.83
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 1.88 | 19.11 | 35.93 |  | 35.93
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 3.77 | 12.03 | 45.35 |  | 45.35
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 5. 4-14/528 | Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка | кг | 16.1 | 17.73 | 58.92 | 1044.65 |  |  |  | 1044.65
13 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (наружные откосы) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,101 110,1 / 100 | 1952.11 | 2149 | 790 | 91 |  | 1268 | 4.72
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 4.72 | 167.36 | 789.94 | 789.94
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.11 | 7.59 | 0.83 |  | 0.83
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 1.88 | 19.11 | 35.93 |  | 35.93
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 3.77 | 12.03 | 45.35 |  | 45.35
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 5. 4-14/512 | Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения | кг | 16.1 | 17.73 | 71.51 | 1267.87 |  |  |  | 1267.87
14 | ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (наружные откосы) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,101 110,1 / 100 | 5074.17 | 5587 | 4294 | 19 |  | 1274 | 25.98
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 23.6 | 25.98 | 165.27 | 4293.71 | 4293.71
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.11 | 7.59 | 0.83 |  | 0.83
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.02 | 824.99 | 16.5 |  | 16.5
| 3. 101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.05 | 0.0551 | 23071.26 | 1271.23 |  |  |  | 1271.23
| 5. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0052 | 634.32 | 3.3 |  |  |  | 3.3
15 | ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (наружные откосы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,101 110,1 / 100 | 2892.57 | 3185 | 2688 | 378 |  | 119 | 16.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 14.59 | 16.06 | 167.36 | 2687.8 | 2687.8
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.11 | 7.59 | 0.83 |  | 0.83
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 6.03 | 6.64 | 19.11 | 126.89 |  | 126.89
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 12.06 | 13.28 | 12.03 | 159.76 |  | 159.76
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.11 | 824.99 | 90.75 |  | 90.75
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.0018 | 53588.22 | 96.46 |  |  |  | 96.46
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.4514 | 52.39 | 23.65 |  |  |  | 23.65
| 7. 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0.0538 | 0.0592
16 | 4-14/590 | Краска Баир фасадная "Фасил"+ колер счет Химлак средний тон 77,5 | кг |  | 59.2 | 195.21 | 11556 |  |  |  | 11556
17 | ГЭСНр62-9-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,6244 (37,13+8,3+17,01) / 100 | 22845.16 | 14265 | 12801 | 31 |  | 1433 | 76.49
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 122.5 | 76.49 | 167.36 | 12801.37 | 12801.37
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.04 | 824.99 | 33 |  | 33
| 2. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.0046 | 0.0029 | 52781.43 | 153.07 |  |  |  | 153.07
| 3. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.6868 | 132.61 | 91.08 |  |  |  | 91.08
| 4. 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0378 | 0.0236 | 12119.44 | 286.02 |  |  |  | 286.02
| 5. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.1124 | 52.39 | 5.89 |  |  |  | 5.89
| 6. 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0221 | 0.0138 | 64992.8 | 896.9 |  |  |  | 896.9
| 7. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0015 | 634.32 | 0.95 |  |  |  | 0.95
18 | ГЭСНр62-5-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1229 12,29 / 100 | 8865.94 | 1090 | 842 | 9 | 2 | 239 | 5.03 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 40.93 | 5.03 | 167.36 | 841.82 | 841.82
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.1 | 0.01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.01 | 224.05 | 2.24 |  | 2.24 | 1.65
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 3. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.0034 | 0.0004 | 52781.43 | 21.11 |  |  |  | 21.11
| 4. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.0983 | 132.61 | 13.04 |  |  |  | 13.04
| 5. 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0455 | 0.0056 | 12119.44 | 67.87 |  |  |  | 67.87
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.16 | 0.0197 | 52.39 | 1.03 |  |  |  | 1.03
| 7. 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0169 | 0.0021 | 64992.8 | 136.48 |  |  |  | 136.48
| 8. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 |  | 634.32
19 | ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена обделок из листовой стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м | 100 м |  | 0,5 50 / 100 | 20791.25 | 10396 | 3422 | 25 | 7 | 6949 | 20.71 | 0.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 41.41 | 20.71 | 165.27 | 3422.74 | 3422.74
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08 | 0.04
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.04 | 224.05 | 8.96 |  | 8.96 | 6.61
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.02 | 824.99 | 16.5 |  | 16.5
| 3. 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм | т | 0.006 | 0.003 | 74953.65 | 224.86 |  |  |  | 224.86
| 4. 101-1805 | Саморезы 4,2х32 мм | шт | 304.3478 | 152.2 | 1.16 | 176.55 |  |  |  | 176.55
| 6. 101-2411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 102 | 51 | 128.37 | 6546.87 |  |  |  | 6546.87
| 8. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.112
ремонт швов
20 | ГЭСНр53-21-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков |  | 13,368 1336,8 / 100 | 12206.5 | 163176 | 74274 | 43929 | 14282 | 44973 | 392.48 | 153.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 29.36 | 392.48 | 189.24 | 74272.92 | 74272.92
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 11.46 | 153.2
| 2. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 5.73 | 76.6 | 516.65 | 39575.39 |  | 39575.39 | 14282.07
| 3. 331557 | Шприц пневматический для заделки швов | маш.-ч | 5.73 | 76.6 | 5.02 | 384.53 |  | 384.53
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 4.81 | 824.99 | 3968.2 |  | 3968.2
| 5. 101-8059 | Пена монтажная MAKROFLEX PRO 750мл | шт | 12.5 | 167.1 | 269.14 | 44973.29 |  |  |  | 44973.29
21 | ГЭСН07-05-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд | 100 м шва |  | 13,368 1336,8 / 100 | 7621.65 | 101886 | 14881 | 1103 |  | 85902 | 84.62
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 6.33 | 84.62 | 175.86 | 14881.27 | 14881.27
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 1.34 | 824.99 | 1105.49 |  | 1105.49
| 3. 101-1701 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 34.65 | 463.2 | 172.04 | 79688.93 |  |  |  | 79688.93
| 4. 101-2505 | Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 | т | 0.013 | 0.1738 | 35751.37 | 6213.59 |  |  |  | 6213.59
22 | ГЭСН07-05-039-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство солнцезащиты: полимерцементным составом | 100 м шва |  | 13,368 1336,8 / 100 | 4533.85 | 60609 | 44608 | 551 |  | 15450 | 241.96
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 18.1 | 241.96 | 184.36 | 44607.75 | 44607.75
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.67 | 824.99 | 552.74 |  | 552.74
| 3. 101-5361 | Мастика (герметик) "ЛТ-1" двухкомпонентная отверждающая на основе тиоколосодержащего полимера | кг | 12.4 | 165.8 | 93.2 | 15452.56 |  |  |  | 15452.56
Карниз
23 | ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 1,449 144,9 / 100 | 3144.75 | 4557 | 4557 |  |  |  | 30.14
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 20.8 | 30.14 | 151.19 | 4556.87 | 4556.87
24 | ГЭСНр53-21-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м восстановленной герметизации стыков |  | 0,506 50,6 / 100 | 10008.56 | 5064 | 4975 | 4 |  | 85 | 25.14
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 49.69 | 25.14 | 197.88 | 4974.7 | 4974.7
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 2. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.04 | 0.0202 | 3654.24 | 73.82 |  |  |  | 73.82
| 3. 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.006 | 0.003 | 3580.03 | 10.74 |  |  |  | 10.74
25 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,449 144,9 / 100 | 1749.41 | 2535 | 1040 | 120 |  | 1375 | 6.22
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 6.22 | 167.36 | 1040.98 | 1040.98
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.14 | 7.59 | 1.06 |  | 1.06
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 2.48 | 19.11 | 47.39 |  | 47.39
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 4.96 | 12.03 | 59.67 |  | 59.67
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 5. 4-14/528 | Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка | кг | 16.1 | 23.33 | 58.92 | 1374.6 |  |  |  | 1374.6
26 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,449 144,9 / 100 | 1952.11 | 2829 | 1040 | 120 |  | 1669 | 6.22
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 6.22 | 167.36 | 1040.98 | 1040.98
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.14 | 7.59 | 1.06 |  | 1.06
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 2.48 | 19.11 | 47.39 |  | 47.39
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 4.96 | 12.03 | 59.67 |  | 59.67
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 5. 4-14/512 | Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения | кг | 16.1 | 23.33 | 71.51 | 1668.33 |  |  |  | 1668.33
27 | ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,449 144,9 / 100 | 5074.17 | 7352 | 5652 | 25 |  | 1675 | 34.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 23.6 | 34.2 | 165.27 | 5652.23 | 5652.23
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.14 | 7.59 | 1.06 |  | 1.06
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.03 | 824.99 | 24.75 |  | 24.75
| 3. 101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.05 | 0.0725 | 23071.26 | 1672.67 |  |  |  | 1672.67
| 5. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0068 | 634.32 | 4.31 |  |  |  | 4.31
28 | ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,449 144,9 / 100 | 2892.57 | 4191 | 3538 | 498 |  | 155 | 21.14
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 14.59 | 21.14 | 167.36 | 3537.99 | 3537.99
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.14 | 7.59 | 1.06 |  | 1.06
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 6.03 | 8.74 | 19.11 | 167.02 |  | 167.02
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 12.06 | 17.47 | 12.03 | 210.16 |  | 210.16
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.14 | 824.99 | 115.5 |  | 115.5
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.0023 | 53588.22 | 123.25 |  |  |  | 123.25
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.5941 | 52.39 | 31.12 |  |  |  | 31.12
| 7. 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0.0538 | 0.078
29 | 4-14/590 | Краска Баир фасадная "Фасил"+ колер счет Химлак средний тон 77,5 | кг |  | 70.8 | 195.21 | 13821 |  |  |  | 13821
Балконы
30 | ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов(балконные плиты) (прим.) | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 1,1813 118,13 / 100 | 3144.75 | 3715 | 3715 |  |  |  | 24.57
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 20.8 | 24.57 | 151.19 | 3714.74 | 3714.74
31 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (балконные плиты) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,1813 118,13 / 100 | 1749.41 | 2067 | 848 | 98 |  | 1121 | 5.07
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 5.07 | 167.36 | 848.52 | 848.52
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.12 | 7.59 | 0.91 |  | 0.91
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 2.02 | 19.11 | 38.6 |  | 38.6
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 4.04 | 12.03 | 48.6 |  | 48.6
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 5. 4-14/528 | Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка | кг | 16.1 | 19.02 | 58.92 | 1120.66 |  |  |  | 1120.66
32 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (балконные плиты) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,1813 118,13 / 100 | 1952.11 | 2306 | 848 | 98 |  | 1360 | 5.07
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 5.07 | 167.36 | 848.52 | 848.52
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.12 | 7.59 | 0.91 |  | 0.91
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 2.02 | 19.11 | 38.6 |  | 38.6
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 4.04 | 12.03 | 48.6 |  | 48.6
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 5. 4-14/512 | Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения | кг | 16.1 | 19.02 | 71.51 | 1360.12 |  |  |  | 1360.12
33 | ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)(балконные плиты) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,1813 118,13 / 100 | 5074.17 | 5994 | 4608 | 20 |  | 1366 | 27.88
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 23.6 | 27.88 | 165.27 | 4607.73 | 4607.73
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.12 | 7.59 | 0.91 |  | 0.91
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.02 | 824.99 | 16.5 |  | 16.5
| 3. 101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.05 | 0.0591 | 23071.26 | 1363.51 |  |  |  | 1363.51
| 5. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0056 | 634.32 | 3.55 |  |  |  | 3.55
34 | ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (балконные плиты) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,1813 118,13 / 100 | 2892.57 | 3417 | 2884 | 406 |  | 127 | 17.24
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 14.59 | 17.24 | 167.36 | 2885.29 | 2885.29
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.12 | 7.59 | 0.91 |  | 0.91
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 6.03 | 7.12 | 19.11 | 136.06 |  | 136.06
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 12.06 | 14.25 | 12.03 | 171.43 |  | 171.43
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.12 | 824.99 | 99 |  | 99
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.0019 | 53588.22 | 101.82 |  |  |  | 101.82
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.4843 | 52.39 | 25.37 |  |  |  | 25.37
| 7. 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0.0538 | 0.0636
35 | 4-14/590 | Краска Баир фасадная "Фасил"+ колер счет Химлак средний тон 77,5 | кг |  | 63.6 | 195.21 | 12415 |  |  |  | 12415
36 | ГЭСН09-04-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж ограждающих конструкций балконов: из листов стеклопласти (прим.) (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 100 м2 |  | 0,602 60,2 / 100 | 13484.72 | 8118 | 7802 | 316 | 36 |  | 44.37 | 6.91
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 73.696 | 44.36 | 175.86 | 7801.15 | 7801.15
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 11.48 | 6.91
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.238 | 0.14 | 877.77 | 122.89 |  | 122.89 | 35.06
| 6. 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.-ч | 0.693 | 0.42 | 4.47 | 1.88 |  | 1.88
| 7. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.352 | 1.42 | 3.69 | 5.24 |  | 5.24
| 8. 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.126 | 0.08 | 56.97 | 4.56 |  | 4.56
| 10. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1.687 | 1.02 | 4.7 | 4.79 |  | 4.79
| 11. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.21 | 824.99 | 173.25 |  | 173.25
37 | ГЭСН09-04-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 |  | 1,118 (4,3*1*26) / 100 | 23279.14 | 26026 | 20699 | 838 | 95 | 4489 | 117.7 | 18.34
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 105.28 | 117.7 | 175.86 | 20698.72 | 20698.72
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 16.4 | 18.34
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.34 | 0.38 | 877.77 | 333.55 |  | 333.55 | 95.16
| 6. 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.-ч | 0.99 | 1.11 | 4.47 | 4.96 |  | 4.96
| 7. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.36 | 3.76 | 3.69 | 13.87 |  | 13.87
| 8. 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.18 | 0.2 | 56.97 | 11.39 |  | 11.39
| 9. 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.02 | 0.02 | 28.63 | 0.57 |  | 0.57
| 10. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2.41 | 2.69 | 4.7 | 12.64 |  | 12.64
| 11. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 0.56 | 824.99 | 461.99 |  | 461.99
| 12. 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.00015 | 0.0002 | 126617.08 | 25.32 |  |  |  | 25.32
| 13. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.98 | 3.332 | 34.76 | 115.82 |  |  |  | 115.82
| 14. 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 4e-05 |  | 27812.67
| 15. 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00297 | 0.0033 | 31752.56 | 104.78 |  |  |  | 104.78
| 16. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0034 | 0.0038 | 52410.47 | 199.16 |  |  |  | 199.16
| 17. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.007 | 0.0078 | 79248.37 | 618.14 |  |  |  | 618.14
| 18. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 2e-05 |  | 51602.64
| 19. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.903 | 1.01 | 41.16 | 41.57 |  |  |  | 41.57
| 20. 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 9e-05 | 0.0001 | 68118.98 | 6.81 |  |  |  | 6.81
| 22. 101-3031 | Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5 | т |  |  | 37772.17
| 24. 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0013 | 0.0015 | 5557.7 | 8.34 |  |  |  | 8.34
| 25. 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00047 | 0.0005 | 60462.5 | 30.23 |  |  |  | 30.23
| 26. 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.019 | 0.0212 | 55597.35 | 1178.66 |  |  |  | 1178.66
| 27. 201-0382 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | т | 0.0578 | 0.0646 | 33308.99 | 2151.76 |  |  |  | 2151.76
| 29. 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.016 | 0.0179 | 135.07 | 2.42 |  |  |  | 2.42
38 | 101-3031 | Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5 | т |  | 0,539994 111,8*1,05*4,6/1000 | 37772.17 | 20397 |  |  |  | 20397
Замена окона на оконные блоки энергосберегающей конструкции (в составе общего имущества)
39 | ГЭСН46-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 |  | 0,445875 (1,45*2,4*12+1,45*0,65*3) / 100 | 28817.74 | 12849 | 12076 | 773 | 570 |  | 77.03 | 3.45
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 172.76 | 77.03 | 156.77 | 12075.99 | 12075.99
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.74 | 3.45
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 3.45 | 224.05 | 772.97 |  | 772.97 | 570.18
40 | ГЭСН10-01-034-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов |  | 0,4176 (1,45*2,4*12) / 100 | 362194.21 | 151252 | 10555 | 1533 | 46 | 139164 | 62.29 | 0.28
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 149.16 | 62.29 | 169.45 | 10555.04 | 10555.04
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.66 | 0.28
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.66 | 0.28 | 224.05 | 62.73 |  | 62.73 | 46.28
| 2. 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 13.21 | 5.52 | 7.8 | 43.06 |  | 43.06
| 3. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 20.35 | 8.5 | 23.38 | 198.73 |  | 198.73
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3.57 | 1.49 | 824.99 | 1229.24 |  | 1229.24
| 5. 101-2052 | Лента бутиловая | м | 253 | 105.7 | 24.67 | 2607.62 |  |  |  | 2607.62
| 6. 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 59 | 24.64 | 30.77 | 758.17 |  |  |  | 758.17
| 7. 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 71 | 29.65 | 195.57 | 5798.65 |  |  |  | 5798.65
| 8. 101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 159 | 66.4 | 9.76 | 648.06 |  |  |  | 648.06
| 9. 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 41.2 | 17.21 | 28.08 | 483.26 |  |  |  | 483.26
| 10. 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 334.1 | 5.9 | 1971.19 |  |  |  | 1971.19
| 11. 203-1053 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2 | м2 | 100 | 41.76 | 3038.76 | 126898.62 |  |  |  | 126898.62
41 | ГЭСН10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,028275 (1,45*0,65*3) / 100 | 312970.65 | 8849 | 818 | 107 | 8 | 7924 | 4.83 | 0.05
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 170.75 | 4.83 | 169.45 | 818.44 | 818.44
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.76 | 0.05
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.76 | 0.05 | 224.05 | 11.2 |  | 11.2 | 8.26
| 2. 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 9.81 | 0.28 | 7.8 | 2.18 |  | 2.18
| 3. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 15.12 | 0.43 | 23.38 | 10.05 |  | 10.05
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3.57 | 0.1 | 824.99 | 82.5 |  | 82.5
| 5. 101-2052 | Лента бутиловая | м | 347 | 9.811 | 24.67 | 242.04 |  |  |  | 242.04
| 6. 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 2.008 | 30.77 | 61.79 |  |  |  | 61.79
| 7. 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 92 | 2.601 | 195.57 | 508.68 |  |  |  | 508.68
| 8. 101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 214 | 6.051 | 9.76 | 59.06 |  |  |  | 59.06
| 9. 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 30.6 | 0.8652 | 28.08 | 24.29 |  |  |  | 24.29
| 10. 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 22.62 | 5.9 | 133.46 |  |  |  | 133.46
| 11. 203-0941 | глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 100 | 2.828 | 2438.62 | 6896.42 |  |  |  | 6896.42
42 | ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,2365 23,65 / 100 | 81415.65 | 19255 | 15742 | 61 | 45 | 3452 | 90.59 | 0.27
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 383.06 | 90.59 | 173.77 | 15741.82 | 15741.82
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.16 | 0.27
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.16 | 0.27 | 224.05 | 60.49 |  | 60.49 | 44.62
| 2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.4 | 1.041 | 3315.51 | 3451.45 |  |  |  | 3451.45
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0828 | 9.05 | 0.75 |  |  |  | 0.75
| 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 8.1 | 1.916
43 | ГЭСН15-04-024-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Простая окраска масляными составами по штукатурке откосов, подготовленных под окраску (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,2365 23,65 / 100 | 6855.09 | 1621 | 846 | 10 |  | 765 | 4.99
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 21.12 | 4.99 | 169.45 | 845.56 | 845.56
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 |  | 224.05
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 3. 101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0.0103 | 0.0024 | 64671.02 | 155.21 |  |  |  | 155.21
| 4. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.1892 | 132.61 | 25.09 |  |  |  | 25.09
| 5. 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.005 | 0.0012 | 12138.84 | 14.57 |  |  |  | 14.57
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.21 | 0.0497 | 52.39 | 2.6 |  |  |  | 2.6
| 7. 101-0406 | Краска для наружных работ голубая 424, темно-серая | т | 0.0267 | 0.0063 | 89463.56 | 563.62 |  |  |  | 563.62
| 9. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0001 | 634.32 | 0.06 |  |  |  | 0.06
44 | ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (наружные откосы) | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0,0972 (81*0,12) / 100 | 3144.75 | 306 | 306 |  |  |  | 2.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 20.8 | 2.02 | 151.19 | 305.4 | 305.4
45 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (наружные откосы) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,0972 9,72 / 100 | 1749.41 | 170 | 70 | 8 |  | 92 | 0.42
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 0.42 | 167.36 | 70.29 | 70.29
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.01 | 7.59 | 0.08 |  | 0.08
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 0.17 | 19.11 | 3.25 |  | 3.25
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 0.33 | 12.03 | 3.97 |  | 3.97
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 824.99
| 5. 4-14/528 | Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка | кг | 16.1 | 1.565 | 58.92 | 92.21 |  |  |  | 92.21
46 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (наружные откосы) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,0972 9,72 / 100 | 1952.11 | 190 | 70 | 8 |  | 112 | 0.42
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 0.42 | 167.36 | 70.29 | 70.29
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.01 | 7.59 | 0.08 |  | 0.08
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 0.17 | 19.11 | 3.25 |  | 3.25
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 0.33 | 12.03 | 3.97 |  | 3.97
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 824.99
| 5. 4-14/512 | Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения | кг | 16.1 | 1.565 | 71.51 | 111.91 |  |  |  | 111.91
47 | ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (наружные откосы) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,0972 9,72 / 100 | 5074.17 | 493 | 379 | 2 |  | 112 | 2.29
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 23.6 | 2.29 | 165.27 | 378.47 | 378.47
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.01 | 7.59 | 0.08 |  | 0.08
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 |  | 824.99
| 3. 101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.05 | 0.0049 | 23071.26 | 113.05 |  |  |  | 113.05
| 5. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0005 | 634.32 | 0.32 |  |  |  | 0.32
48 | ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (наружные откосы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0972 9,72 / 100 | 2892.57 | 281 | 237 | 33 |  | 11 | 1.42
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 14.59 | 1.42 | 167.36 | 237.65 | 237.65
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.01 | 7.59 | 0.08 |  | 0.08
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 6.03 | 0.59 | 19.11 | 11.27 |  | 11.27
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 12.06 | 1.17 | 12.03 | 14.08 |  | 14.08
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.0002 | 53588.22 | 10.72 |  |  |  | 10.72
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.0399 | 52.39 | 2.09 |  |  |  | 2.09
| 7. 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0.0538 | 0.0052
49 | 4-14/590 | Краска Баир фасадная "Фасил" | кг |  | 5.2 | 195.21 | 1015 |  |  |  | 1015
50 | ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена обделок из листовой стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м | 100 м |  | 0,225 22,5 / 100 | 20791.25 | 4678 | 1540 | 11 | 3 | 3127 | 9.32 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 41.41 | 9.32 | 165.27 | 1540.32 | 1540.32
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08 | 0.02
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.02 | 224.05 | 4.48 |  | 4.48 | 3.31
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 3. 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм | т | 0.006 | 0.0014 | 74953.65 | 104.94 |  |  |  | 104.94
| 4. 101-1805 | Саморезы 4,2х32 мм | шт | 304.3478 | 68.48 | 1.16 | 79.44 |  |  |  | 79.44
| 6. 101-2411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 102 | 22.95 | 128.37 | 2946.09 |  |  |  | 2946.09
| 8. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.0504
Цоколь
51 | ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 1,5327 153,27 / 100 | 3144.75 | 4820 | 4820 |  |  |  | 31.88
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 20.8 | 31.88 | 151.19 | 4819.94 | 4819.94
52 | ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим. | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,5327 153,27 / 100 | 1952.11 | 2992 | 1100 | 127 |  | 1765 | 6.58
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 6.58 | 167.36 | 1101.23 | 1101.23
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.15 | 7.59 | 1.14 |  | 1.14
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 2.62 | 19.11 | 50.07 |  | 50.07
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 5.24 | 12.03 | 63.04 |  | 63.04
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 824.99 | 16.5 |  | 16.5
| 5. 4-14/512 | Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения | кг | 16.1 | 24.68 | 71.51 | 1764.87 |  |  |  | 1764.87
53 | ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,5327 153,27 / 100 | 5074.17 | 7777 | 5978 | 26 |  | 1773 | 36.17
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 23.6 | 36.17 | 165.27 | 5977.82 | 5977.82
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.15 | 7.59 | 1.14 |  | 1.14
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.03 | 824.99 | 24.75 |  | 24.75
| 3. 101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.05 | 0.0766 | 23071.26 | 1767.26 |  |  |  | 1767.26
| 5. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0072 | 634.32 | 4.57 |  |  |  | 4.57
54 | ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,5327 153,27 / 100 | 2892.57 | 4433 | 3743 | 527 |  | 163 | 22.36
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 14.59 | 22.36 | 167.36 | 3742.17 | 3742.17
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.15 | 7.59 | 1.14 |  | 1.14
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 6.03 | 9.24 | 19.11 | 176.58 |  | 176.58
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 12.06 | 18.48 | 12.03 | 222.31 |  | 222.31
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.15 | 824.99 | 123.75 |  | 123.75
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.0025 | 53588.22 | 133.97 |  |  |  | 133.97
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.6284 | 52.39 | 32.92 |  |  |  | 32.92
| 7. 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0.0538 | 0.0825
55 | 4-14/593 | Краска Юки для цоколей+колеровка (Счет Химлак) | кг |  | 82.5 | 558.38 | 46066 |  |  |  | 46066
Вход п подъезд
56 | ГЭСНр58-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из проф. листа (прим.) | 100 м2 |  | 0,078 (2,6*1*3) / 100 | 9351.61 | 729 | 256 | 18 | 4 | 455 | 1.67 | 0.03
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 21.35 | 1.67 | 153.98 | 257.15 | 257.15
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.32 | 0.02
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.02 | 224.05 | 4.48 |  | 4.48 | 3.31
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.006 | 0.0005 | 51602.64 | 25.8 |  |  |  | 25.8
| 4. 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 1.8 | 0.1404 | 3070.04 | 431.03 |  |  |  | 431.03
57 | ГЭСН12-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли |  | 0,078 7,8 / 100 | 11989.1 | 935 | 503 | 84 | 14 | 348 | 3.01 | 0.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 38.53 | 3.01 | 167.36 | 503.75 | 503.75
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.79 | 0.06
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.5 | 0.04 | 958.75 | 38.35 |  | 38.35 | 8.6
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.29 | 0.02 | 877.77 | 17.56 |  | 17.56 | 5.01
| 3. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2.41 | 0.19 | 4.7 | 0.89 |  | 0.89
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.03 | 824.99 | 24.75 |  | 24.75
| 5. 101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 645 | 50.31 | 0.89 | 44.78 |  |  |  | 44.78
| 6. 101-1846 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм | шт. | 81 | 6.318 | 1.45 | 9.16 |  |  |  | 9.16
| 7. 101-1998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м | 16 | 1.248 | 64.5 | 80.5 |  |  |  | 80.5
| 9. 101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 1 | 0.078 | 804.33 | 62.74 |  |  |  | 62.74
| 11. 101-5059 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм | м2 | 6.556 | 0.5114 | 295.55 | 151.14 |  |  |  | 151.14
58 | 101-3858 | Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7 | т |  | 0,05772 7,8*0,0074 | 33210.69 | 1917 |  |  |  | 1917
59 | ГЭСНр62-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,04212 (16,2*0,26) / 100 | 14170.56 | 597 | 532 |  |  | 65 | 3.39
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 80.6 | 3.39 | 156.77 | 531.45 | 531.45
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 824.99
| 2. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.009 | 0.0004 | 52781.43 | 21.11 |  |  |  | 21.11
| 3. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0042 | 52.39 | 0.22 |  |  |  | 0.22
| 4. 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0161 | 0.0007 | 64992.8 | 45.5 |  |  |  | 45.5
60 | ГЭСНр62-34-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (уголок) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0207 2,07 / 100 | 14829.7 | 307 | 266 |  |  | 41 | 1.61
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 77.74 | 1.61 | 165.27 | 266.08 | 266.08
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 824.99
| 2. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.01 | 0.0002 | 52781.43 | 10.56 |  |  |  | 10.56
| 3. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0021 | 52.39 | 0.11 |  |  |  | 0.11
| 4. 101-9850 | Краска масляная | кг | 16.1 | 0.3333 | 89.46 | 29.82 |  |  |  | 29.82
61 | ГЭСНр62-35-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических конструкций пожарной лестницы: за 2 раза (Окраска решётчатых конструкций ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,105 15*0,7/100 | 7310.01 | 768 | 709 |  |  | 59 | 4.24
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 40.365 | 4.24 | 167.36 | 709.61 | 709.61
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.005 |  | 824.99
| 2. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.0035 | 0.0004 | 52781.43 | 21.11 |  |  |  | 21.11
| 3. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.05 | 0.0053 | 52.39 | 0.28 |  |  |  | 0.28
| 4. 101-0404 | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0068 | 0.0007 | 53389.25 | 37.37 |  |  |  | 37.37
Прочие
62 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 5.9264 | 832.95 | 4936 | 4936
63 | ФССЦпг03-02-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза | 1 т груза |  | 5.9264 | 208.92 | 1238 |  | 1238
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 1381264 | 610340 | 97148 | 19414 | 673776 | 3564.24 | 198.96
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1485101 | 699339 | 111986 | 22261 | 673776 | 4087.32 | 230.87
Накладные расходы | [6 empty] | 573180
Сметная прибыль | [6 empty] | 353742
Итого по разделу 1 Ремонт фасада | [6 empty] | 2412023 |  |  |  |  | 4087.32 | 230.87
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1381264 | 610340 | 97148 | 19414 | 673776 | 3564.24 | 198.96
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1485101 | 699339 | 111986 | 22261 | 673776 | 4087.32 | 230.87
Накладные расходы | [6 empty] | 573180
Сметная прибыль | [6 empty] | 353742
Итоги по смете:
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 445548 |  |  |  |  | 968.48
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 65515 |  |  |  |  | 46.31 | 18.53
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 814394 |  |  |  |  | 1536.03 | 0.01
Отделочные работы | [6 empty] | 5639 |  |  |  |  | 11.44 | 0.24
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 111585 |  |  |  |  | 288.71 | 0.31
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 23995 |  |  |  |  | 36.46 | 0.1
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 325470 |  |  |  |  | 480.26 | 176.18
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [6 empty] | 299762 |  |  |  |  | 375.57
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 100939 |  |  |  |  | 186.38 | 31.56
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 29542 |  |  |  |  | 77.03 | 3.45
Деревянные конструкции | [6 empty] | 179702 |  |  |  |  | 77.19 | 0.41
Кровли | [6 empty] | 3758 |  |  |  |  | 3.46 | 0.08
Погрузо-разгрузочные работы | [6 empty] | 4936
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 1238
Итого | [6 empty] | 2412023 |  |  |  |  | 4087.32 | 230.87
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 673776
Машины и механизмы | [6 empty] | 111986
ФОТ | [6 empty] | 721600
Накладные расходы | [6 empty] | 573180
Сметная прибыль | [6 empty] | 353742
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2412023 |  |  |  |  | 4087.32 | 230.87
Составил: ___________________________Специалист отдела подготовки проектно-сметной документации /Сибиряк О.В./
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации /Лебедева Е.В./
(должность, подпись, расшифровка)