## 177-1
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177 дом № 1
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.8226
2 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 911.3
Стены и фасады.
3 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши и водосточные системы.
4 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.9113
5 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.1847
6 | Очистка желобов от мусора. | 1 м2 кровли | 1184.7
7 | Очистка крыш, козырьков от снега толщ. до 30 см, Скалывание сосулек | м2 | 8
8 | Перенавеска водосточных труб с: с люлек | 100 м труб | 0.05
9 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.1
Оконные и дверные заполнения.
10 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.05
11 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.01
12 | Малый ремонт дверных полотен | 1 м2 | 6
Внешнее благоустройство.
13 | Установка урн для мусора | 1 шт | 1
14 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 3
15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических мелких покрытий за: 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02
16 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 3
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
17 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.8226
18 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
19 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
20 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
21 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.1
22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 1.6
23 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | ч/час | 4
24 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 14.044
25 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 48
26 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 1
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
28 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
29 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
30 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.05
31 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 4
32 | Уплотнение сгонов | 1 соединение | 6
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Фундаменты, подвалы.
34 | Окраска известковыми составами подвалов | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 8
35 | Бетонирование отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.03
Крыши.
36 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.01
Оконные и дверные заполнения.
37 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.02
38 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.04
Отопление.
39 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
40 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.03
41 | Смена вентилей диаметром до: 20 мм | 100 шт. | 0.1
42 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.1
43 | Смена вентилей диаметром до: 32 мм | 100 шт. | 0.02
44 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 100 сгонов | 0.02
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
44.1 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.07
45 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 32 мм | 100 шт. | 0.12
46 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 100 сгонов | 0.12
47 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.1
48 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности | 100 м трубопровода | 0.1
54 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности | 100 м трубопровода | 0.1
Внешнее благоустройство.
66 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
Детские площадки.
67 | Ремонт качели-маятника | 1 качеля | 1
68 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
69 | Стол для настольного тенниса деревянный | шт | 1
Составил
Согласовано

## 177-3
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177 дом № 3
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.9974
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 1997.4
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 2
Крыши и водосточные системы.
6 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердаков | 1.9579
7 | Очистка чердаков от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 1957.9
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 2.597
17 | Очистка желобов от мусора. | 1 м2 кровли | 2597
19 | Очистка крыш, козырьков от снега толщ. до 30 см, Скалывание сосулек | м2 | 20
28 | Перенавеска водосточных труб с: с люлек | 100 м труб | 0.2
29 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.02
30 | Ремонт штукатурки козырьков по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.03
Оконные и дверные заполнения.
31 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.1
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.01
35 | Заделка подвальных окон: фанерой | 10 м2 | 0.1
36 | Малый ремонт оконных переплетов . | 1 створка | 3
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен . | 1 м2 | 10
Лестницы, балконы, крыльца, козырьки ( над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
38 | Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 0.08
40 | Окраска козырьков силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.72
Внешнее благоустройство.
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 3
46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических мелких покрытий за: 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15
47 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.12
48 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 4
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 3.9553
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 2
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 64
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 4
60 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.09
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 3.2
84 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | ч/час | 8
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 27.968
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 48
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 10
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 14
94 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 1.6
95 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.14
98 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Фундаменты, подвалы.
132 | Устройство: ходов | 100 погонных м ходов или переходных мостиков | 0.06
145 | Герметизация швов | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.25
Крыши.
157 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.14
172 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.1
189 | Малый ремонт слуховых окон | 1 створка | 2
Оконные и дверные заполнения.
199 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.12
201 | Установка неостекленных оконных переплетов: створных | 100 створок | 0.16
214 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.04
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.08
Лестницы, балконы, крыльца, козырьки ( над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
228 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,5 м2 | 100 мест | 0.36
231 | Ремонт металлических лестничных решеток - выправка решеток | 100 м решетки | 0.24
Подъезды, тамбуры.
237 | Ремонт подъездов | шт. | 5
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
239.1 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.1
239.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.1
239.3 | Смена арматуры вентилейо: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.1
239.4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.1
240 | Смена отдельных участков трубопроводов: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
Детские площадки.
337 | Ремонт качели-маятника | 1 качеля | 2
341 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 4
Составил
Согласовано

## 177-4
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177 дом № 4
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.9754
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 987.69
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши и водосточные системы.
6 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердаков | 0.9743
7 | Очистка чердаков от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 974.3
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.284
17 | Очистка желобов от мусора. | 1 м2 кровли | 1284
19 | Очистка крыш, козырьков от снега толщ. до 30 см, Скалывание сосулек | м2 | 10
28 | Перенавеска водосточных труб с: с люлек | 100 м труб | 0.05
29 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.04
Оконные и дверные заполнения.
31 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.1
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
37 | Малый ремонт дверных полотен | 1 м2 | 6
Внешнее благоустройство.
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 2
46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических МАФ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04
47 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.15
48 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 2
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.962
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
59 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 160 кг внутри здания | 100 приборов | 0.03
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 1.6
84 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | ч/час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 13.581
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 48
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
95 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.07
104 | Уплотнение сгонов | 1 соединение | 10
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Крыши.
172 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.02
Оконные и дверные заполнения.
214 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.02
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.04
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
252 | Смена арматуры вентилей диаметром до: 20 мм | 100 шт. | 0.02
252.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.02
253 | Смена арматуры вентилей диаметром до: 32 мм | 100 шт. | 0.02
254 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 100 сгонов | 0.02
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
310 | Смена санитарных приборов: полотенцесушителей | 100 приборов | 0.02
Внешнее благоустройство.
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1
Детские площадки.
337 | Ремонт качели-маятника | 1 качеля | 1
341 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
Раздел 4. Дополнения.
360 | Установить решетки на подвальные продухи | шт. | 5
362 | Установка игроваго комплекса | шт | 1
Составил
Согласовано

## 177-5
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177 дом № 5
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.9668
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 983.4
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши и водосточные системы.
6 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердаков | 0.9807
7 | Очистка чердаков от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 980.7
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.2784
17 | Очистка желобов от мусора . | 1 м2 кровли | 1278.4
19 | Очистка крыш, козырьков от снега толщ. до 30 см, Скалывание сосулек | м2 | 10
28 | Перенавеска водосточных труб с: с люлек | 100 м труб | 0.05
29 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.04
Оконные и дверные заполнения.
31 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.1
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
37 | Малый ремонт дверных полотен. | 1 м2 | 6
Внешнее благоустройство.
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 2
46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических МАФ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04
47 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.15
48 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 2
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей. | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.964
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
59 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 160 кг внутри здания | 100 приборов | 0.03
76 | Уплотнение сгонов | 1 соединение | 10
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 1.6
84 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | ч/час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 13.768
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 48
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
95 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.07
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Крыши.
172 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.02
Оконные и дверные заполнения.
214 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.02
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.04
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
252.1 | Смена арматуры вентилей диаметром до: 20 мм | 100 шт. | 0.04
253 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.04
254 | Смена арматуры вентилей диаметром до: 32 мм | 100 шт. | 0.04
255 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 100 сгонов | 0.04
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
310 | Смена санитарных приборов: полотенцесушителей | 100 приборов | 0.02
Внешнее благоустройство.
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1
Детские площадки.
337 | Ремонт качели-маятника | 1 качеля | 1
341 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
Раздел 4. Дополнения.
360 | Установить решетки на подвальные продухи | шт. | 5
362 | Установка игроваго комплекса | шт | 1
Составил
Согласовано

## 177-6
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177 дом № 6
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 3.9934
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 1996.7
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 2
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 2.0141
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 2.6188
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 2618.8
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 24
Оконные и дверные заполнения.
31 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.096
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.03
36 | Малый ремонт оконных переплетов в узких одинарных коробках со спаренными переплетами | 1 створка | 4
Лестницы, балконы, крыльца, козырьки ( над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
38 | Окраска козырьков силикатными красками за 1 раз фасадов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.24
Внешнее благоустройство.
44 | Установка урн для мусора | 1 шт | 1
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 6
47 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.02
48 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 2
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 4.0112
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 2
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 64
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 4
58 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.07
72 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана: 21-25 мм | 1 кран | 5
75 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 2.8
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 27.8
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 48
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 2
90 | Материалы теплоизоляционные УРСА | м3 | 0.02
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 1.4
97 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 4
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Стены и фасады.
145 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей - промазка и расшивка швов раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.12
Крыши.
158 | Заделка трещин в асбоцементных листах кровли | 1 шт | 60
166 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.03
166.1 | Перенавеска водосточных труб с: с люлек | 100 м труб | 0.18
172 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.03
182 | Смена ухватов для водосточных труб | 100 шт. | 0.02
183 | Малый ремонт слуховых окон | 1шт | 2
Оконные и дверные заполнения.
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.03
227.1 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.18466
227.2 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами | 100 м2 проемов | 0.18466
227.3 | Остекление оконным стеклом окон. | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.18466
227.4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3876
Тамбура, мусорокамеры
122 | Ремонт тамбуров | шт | 8
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов : 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.2
256 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.15
256.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.15
256.2 | Смена арматуры вентилейо: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.15
256.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.15
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
278 | Смена отдельных участков трубопроводов: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
285.1 | Смена арматуры вентилей: 32 мм | 100 шт. | 0.08
285.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 100 сгонов | 0.08
285.3 | Смена арматуры вентелей : 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.08
285.4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.08
Внешнее благоустройство.
330 | Ремонт металлических ограждений мусорных контейнерных площадок | 1 м2 | 18
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21
Детские площадки.
332 | Устройство горки | 1 м2 горизонтальной проекции | 6
333 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 скамья | 1
334 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
335 | Устройство оборудования детского городка | шт | 1
Составил
Согласовано

## 177-7
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177 дом № 7
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 2.8988
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 1449.4
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 2
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 1.4559
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.892
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1892.7
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 18
Оконные и дверные заполнения.
31 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.096
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов в узких одинарных коробках со спаренными переплетами | 1 створка | 4
Лестницы, балконы, крыльца, козырьки ( над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
38 | Окраска козырьков силикатными красками за 1 раз фасадов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18
Внешнее благоустройство.
44 | Установка урн для мусора | 1 шт | 1
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 5
48 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 2
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 2.9053
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
58 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.06
72 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана: 21-25 мм | 1 кран | 3
75 | Уплотнение сгонов | 1 соединение | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 2.4
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 20.283
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 46
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 1
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 1.2
97 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 1
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Стены и фасады.
123 | Заделка примыканий цоколя к отмостке, промазка и расшивка швов раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 2.71
145 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей - промазка и расшивка швов раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.18
153.1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.04
153.2 | Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (подготовка поверхности под окраску) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.04
153.3 | Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (подготовка поверхности под окраску) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.04
153.4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 1 раз с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09
Крыши.
166 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.025
166.1 | Перенавеска водосточных труб с: с люлек | 100 м труб | 0.13
172 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.02
182 | Смена ухватов для водосточных труб | 100 шт. | 0.03
183 | Малый ремонт слуховых окон | 1шт | 1
Оконные и дверные заполнения.
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.03
Тамбура, мусорокамеры
122 | Ремонт тамбуров | шт | 6
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
256 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.03
256.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.03
256.2 | Смена арматуры вентилейо: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.03
256.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.03
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
278 | Смена отдельных участков трубопроводов: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.04
Детские площадки.
333 | Ремонт качели-маятника | 1 качеля | 1
334 | Устройство оборудования детского городка | шт | 1
Составил
Согласовано

## 177-7а
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177 дом № 7а
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 12.688
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 634.4
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 2
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.708
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 0.8412
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 0.8412
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 198
20 | Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 1 м трубы | 60
Оконные и дверные заполнения.
31 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.024
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.03
36 | Малый ремонт оконных переплетов в узких одинарных коробках со спаренными переплетами | 1 створка | 4
Лестницы, балконы, крыльца, козырьки ( над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
38 | Окраска козырьков силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
Внешнее благоустройство.
44 | Установка урн для мусора | 1 шт | 1
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 1
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.342
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
55 | Ремонт центробежных насосов | 1 насос | 1
58 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.06
72 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана: 21-25 мм | 1 кран | 3
75 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 0.32
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 7.696
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 37
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 1
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.14
97 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 2
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Оконные и дверные заполнения.
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.01
226 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей (входных, подвальных, м/камер) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02
Тамбура, мусорокамеры
122 | Ремонт тамбуров | шт | 1
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.18
256 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.18
256.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.18
256.2 | Смена арматуры вентилейо: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.18
256.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.18
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
278 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
Составил
Согласовано

## 177-8
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177 дом № 8
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.9434
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 971.7
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши и водосточные системы.
6 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.9671
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.2632
17 | Очистка желобов от мусора. | 1 м2 кровли | 1263.2
19 | Очистка крыш, козырьков от снега толщ. до 30 см, Скалывание сосулек | м2 | 36
28 | Перенавеска водосточных труб с: с люлек | 100 м труб | 0.05
29 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.05
Оконные и дверные заполнения.
31 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.055
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.01
35 | Заделка подвальных окон: фанерой | 10 м2 | 0.2
37 | Малый ремонт дверных полотен . | 1 м2 | 4
Лестницы, балконы, крыльца, козырьки ( над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
38 | Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 0.05
Внешнее благоустройство.
41 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 9
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 5
46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических мелких покрытий за: 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
47 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.3
48 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 4
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.9388
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
59 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 160 кг внутри здания | 100 приборов | 0.03
76 | Уплотнение сгонов | 1 соединение | 10
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 1.6
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | ч/час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 9.253
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 48
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 10
90 | Материалы теплоизоляционные УРСА | м3 | 0.17
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
95 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.07
106 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках диам. до 50 мм | 1 место | 8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Крыши.
172 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.02
Оконные и дверные заполнения.
199 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.056
201 | Установка неостекленных оконных переплетов: створных | 100 створок | 0.08
214 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.02
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.04
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.15
240 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.06
256 | Смена арматуры вентилей диаметром до: 20 мм | 100 шт. | 0.04
256.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.04
257 | Смена арматуры вентилей диаметром 15 мм - спускники | 100 шт. | 0.04
258 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 15 мм | 100 сгонов | 0.04
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
310 | Смена санитарных приборов: полотенцесушителей | 100 приборов | 0.02
Внешнее благоустройство.
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1
Детские площадки.
341 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
342 | Устройство заборов с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,2 м | 100 м2 забора | 0.3
Раздел 4. Дополнения.
362 | Установка оборудования детской площадки | шт | 1
Составил
Согласовано

## 177-9
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177 дом № 9
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 2.9106
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 1455.3
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши и водосточные системы.
6 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 1.4625
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.8919
17 | Очистка желобов от мусора. | 1 м2 кровли | 1891.9
19 | Очистка крыш, козырьков от снега толщ. до 30 см, Скалывание сосулек | м2 | 54
28 | Перенавеска водосточных труб с: с люлек | 100 м труб | 0.05
Оконные и дверные заполнения.
31 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.07
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.01
Лестницы, балконы, крыльца, козырьки ( над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
38 | Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 0.08
Внешнее благоустройство.
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 4
46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических мелких покрытий за: 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
48 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 1
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.9388
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжениямм | 100 м трубопровода | 2.4
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | ч/час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 20.374
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 2
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Фундаменты, подвалы.
145 | Герметизация цокольных панелей | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.15
Крыши.
172 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.04
Оконные и дверные заполнения.
199 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.028
201 | Установка неостекленных оконных переплетов: створных | 100 створок | 0.02
214 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.04
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.06
Лестницы, балконы, крыльца, козырьки ( над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
230 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0.1
Подъезды, тамбуры.
237 | Ремонт подъездов | шт. | 3
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
Внешнее благоустройство.
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15
Детские площадки.
341 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
Составил
Согласовано

## 177-10
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177 дом № 10
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 2.9458
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 1472.9
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши и водосточные системы.
6 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 1.4729
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.9148
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1914.8
19 | Очистка крыш, козырьков от снега толщ. до 30 см, Скалывание сосулек | м2 | 15
28 | Перенавеска водосточных труб с: с люлек | 100 м труб | 0.05
29 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.05
Оконные и дверные заполнения.
31 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.04
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.01
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 8
Внешнее благоустройство.
41 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 5.6
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 8
46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических мелких покрытий за | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
47 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.17
48 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 8
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 2.9458
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
59 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 160 кг внутри здания | 100 приборов | 0.04
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 2.4
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | ч/час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 20.252
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 36
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 10
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 1.2
95 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.1
98 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 5
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Фундаменты, подвалы.
137 | Бетонирование отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.157
Стены и фасады.
148 | Герметизация швов панелей | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.8
149 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п. | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.4
Крыши.
172 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.03
Оконные и дверные заполнения.
189.3 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.1092
190 | Установка блоков оконных с переплетами | 100 м2 проемов | 0.1092
201.1 | Остекление оконным стеклом окон. | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.09
201.2 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.189
214 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.04
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.06
Подъезды, тамбуры.
238 | Ремонт тамбуров | шт. | 6
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.2
249 | Смена арматуры вентилей диаметром до: 20 мм | 100 шт. | 0.1
250 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.1
251 | Смена арматуры вентилей диаметром 15 мм - спускники | 100 шт. | 0.1
252 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 15 мм | 100 сгонов | 0.1
259 | Смена арматуры задвижек диаметром: 50 мм | 100 шт. | 0.02
260 | Смена арматуры задвижек диаметро 80мм | 100 шт. | 0.02
266 | Демонтаж терморегулятора диаметром: до 50 мм | 10 терморегуляторов | 0.1
267 | Установка регуляторов температуры DANFOS диаметром: 50 мм | 10 терморегуляторов | 0.1
270 | Демонтаж фильтров диаметром: 100 мм | 10 фильтров | 0.2
271 | Установка фильтров диаметром: 100 мм | 10 фильтров | 0.2
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
281 | Смена арматуры задвижек диаметром: 50 мм | 100 шт. | 0.02
284 | Смена арматуры вентилей диаметром до: 20 мм | 100 шт. | 0.08
284.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.08
285 | Смена арматуры вентилей диаметром до: 32 мм | 100 шт. | 0.08
286 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 100 сгонов | 0.08
310 | Смена санитарных приборов: полотенцесушителей | 100 приборов | 0.04
Внешнее благоустройство.
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15
Детские площадки.
340 | Ремонт песочницы | 1 песочница | 1
341 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
351 | Стол для настольного тенниса деревянный | шт | 1
352 | Установка оборудования детской площадки | шт | 1
Составил
Согласовано

## 177-13
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177 дом № 13
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.9576
2 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 978.8
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши и водосточные системы.
6 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.9788
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.2724
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1972.4
19 | Очистка крыш, козырьков от снега толщ. до 30 см, Скалывание сосулек | м2 | 10
28 | Перенавеска водосточных труб с: с люлек | 100 м труб | 0.05
29 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.02
Оконные и дверные заполнения.
31 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.04
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
35 | Заделка подвальных окон: фанерой | 10 м2 | 0.1
Внешнее благоустройство.
41 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 4
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 2
46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических мелких покрытий за: 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
47 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.1
48 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 2
Центральное отопление.
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.9576
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
59 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 160 кг внутри здания | 100 приборов | 0.03
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 1.6
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | ч/час | 4
84 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 13.459
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 24
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
95 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.05
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Крыши.
157 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.01
172 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.01
Оконные и дверные заполнения.
199.1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах | 100 коробок | 0.03
199.4 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.1051
199.2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.1191
199.5 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25
199.3 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.06
200 | Установка блоков оконных с переплетами: | 100 м2 проемов | 0.06
200.1 | Остекление оконным стеклом окон. | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.06
201 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.126
214 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.03
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.04
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.08
240 | Смена арматуры вентилей диаметром до: 20 мм | 100 шт. | 0.1
241 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.1
242 | Смена арматуры вентилей диаметром 15 мм - спускники | 100 шт. | 0.1
243 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 15 мм | 100 сгонов | 0.1
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
Внешнее благоустройство.
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
Детские площадки.
341 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
352 | Устройство оборудования детского городка (качель) | шт | 1
Составил
Согласовано

## 177-14
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177 дом № 14
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.9496
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 974.8
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 2
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.9794
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.3
17 | Очистка кровли от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 кровли | 1300.1
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 14.4
Оконные и дверные заполнения.
31 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.036
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов в узких одинарных коробках со спаренными переплетами | 1 створка | 1
Лестницы, балконы, крыльца, козырьки ( над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
38 | Окраска козырьков силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.144
Внешнее благоустройство.
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 3
48 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 1
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.954
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
58 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.03
72 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана: 21-25 мм | 1 кран | 3
75 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение | 3
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 1.2
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 13.516
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 34
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 1
90 | Материалы теплоизоляционные УРСА | м3 | 0.01
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.06
97 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 3
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Фундаменты, подвалы.
123 | Устройство: ходов | 100 погонных м ходов или переходных мостиков | 0.06
Стены и фасады.
145 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей - промазка и расшивка швов раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.18
Крыши.
158 | Заделка трещин в асбоцементных листах кровли | 1 шт | 20
166 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.013
166.1 | Перенавеска водосточных труб с: с люлек | 100 м труб | 0.13
172 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.01
182 | Смена ухватов для водосточных труб | 100 шт. | 0.02
183 | Малый ремонт слуховых окон | 1шт | 1
190 | Ремонт вентиляционных коробов | 100 м2 поверхности коробов | 0.012
Оконные и дверные заполнения.
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.04
227.1 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.064
227.2 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (подвалы) | 100 м2 проемов | 0.064
227.3 | Остекление оконным стеклом окон. | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.064
227.4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1352
Лестницы, балконы, крыльца, козырьки ( над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
227.5 | Разборка разрушенного бетонного основания козырька вручную | 100 м2 перекрытий | 0.01
227.7 | Устройство бетонного основания козырька с устройством опалубки | 100 м3 в деле | 0.004
Тамбура, мусорокамеры
238 | Ремонт тамбуров | шт | 4
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
256 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.03
256.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.03
256.2 | Смена арматуры вентилейо: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.03
256.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.03
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
278 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.04
Детские площадки.
334 | Устройство оборудования детского городка | шт | 1
Составил
Согласовано

## 177-15
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177 дом № 15
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.4579
1.1 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 1457.9
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши и водосточные системы.
15.1 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 1.4579
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.8953
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1895.3
19 | Очистка крыш, козырьков от снега толщ. до 30 см, Скалывание сосулек | м2 | 30
Оконные и дверные заполнения.
31 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.1
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.01
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 8
Внешнее благоустройство.
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 4
46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических МАФ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1
47 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.2
48 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 2
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.8953
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
59 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 160 кг внутри здания | 100 приборов | 0.03
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 2.8
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | ч/час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 20.411
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 36
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 10
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 1.28
95 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.18
98 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 6
122 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 1.2
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Фундаменты, подвалы.
132 | Устройство: ходов | 100 погонных м ходов или переходных мостиков | 0.06
137 | Бетонирование отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.075
Крыши.
157 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.08
172 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.03
189.2 | Ремонт слуховых окон | 100 створок или глухих переплетов | 0.02
Оконные и дверные заполнения.
214 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.04
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.06
216.1 | Разборка деревянных кладовок в подвальных помещениях | 100 м2 стен | 1
Подъезды, тамбуры.
217 | Ремонт подъездов | шт | 1
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.21
240 | Смена арматуры вентилей 0диаметром до: 20 мм | 100 шт. | 0.13
241 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.13
242 | Смена арматуры вентилей диаметром 15 мм - спускники | 100 шт. | 0.13
243 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 15 мм | 100 сгонов | 0.13
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
243.1 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.2
286 | Смена арматуры вентилей диаметром до: 20 мм | 100 шт. | 0.08
287 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.08
288 | Смена арматуры вентилей диаметром до: 32 мм | 100 шт. | 0.08
289 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 100 сгонов | 0.08
310 | Смена санитарных приборов: полотенцесушителей | 100 приборов | 0.04
Внешнее благоустройство.
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15
332 | Устройство заборов с установкой столбов: решетчатых | 100 м2 забора | 0.5
333 | Простая окраска масляными составами по дереву заборов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1
Детские площадки.
337 | Ремонт качели-маятника | 1 качеля | 1
341 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 2
Составил
Согласовано

## 177-16г
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177 дом № 16г
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвалов | 0.3424
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 342.4
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши и водосточные системы.
6 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.3424
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 0.4199
17 | Очистка желобов от мусора . | 1 м2 кровли | 419.9
19 | Очистка крыш, козырьков от снега толщ. до 30 см, Скалывание сосулек | м2 | 12
23 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 м трубы | 2
Оконные и дверные заполнения.
31 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.03
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.01
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 2
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0.6848
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 0.6
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | ч/час | 4
84 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 8.985
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 12
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.4
95 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.12
98 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 2
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.08
239.1 | Смена арматуры вентилей диаметром до: 20 мм | 100 шт. | 0.05
239.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.05
240 | Смена арматуры вентилей диаметром 15 мм - спускники | 100 шт. | 0.05
241 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 15 мм | 100 сгонов | 0.05
Составил
Согласовано

## 177-16д
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177 дом № 16д
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвалов | 0.3417
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 341.7
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши и водосточные системы.
6 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.3417
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 0.4271
17 | Очистка желобов от мусора . | 1 м2 кровли | 427.1
19 | Очистка крыш, козырьков от снега толщ. до 30 см, Скалывание сосулек | м2 | 12
23 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 м трубы | 2
Оконные и дверные заполнения.
31 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.06
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.01
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 2
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0.6834
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
55 | Ремонт центробежных насосов | 1 насос | 1
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 0.6
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | ч/час | 4
84 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 9.336
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 12
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 5
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.3
95 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.08
98 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 2
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Оконные и дверные заполнения.
214 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.01
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.105
239.1 | Смена арматуры вентилей диаметром до: 20 мм | 100 шт. | 0.05
239.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.05
240 | Смена арматуры вентилей диаметром 15 мм - спускники | 100 шт. | 0.05
241 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 15 мм | 100 сгонов | 0.05
Составил
Согласовано

## 177-16в
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177 дом № 16в
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвалов | 0.3419
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 341.9
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши и водосточные системы.
6 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.3419
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 0.4273
17 | Очистка желобов от мусора. | 1 м2 кровли | 427.3
19 | Очистка крыш, козырьков от снега толщ. до 30 см, Скалывание сосулек | м2 | 12
23 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 м трубы | 2
Оконные и дверные заполнения.
31 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.06
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.01
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 2
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с исправлением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0.6838
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
55 | Ремонт центробежных насосов | 1 насос | 1
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 0.6
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | ч/час | 4
84 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 8.494
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 12
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 5
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.3
95 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.08
98 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 2
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Оконные и дверные заполнения.
214 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.01
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.13
239.1 | Смена арматуры вентилей диаметром до: 20 мм | 100 шт. | 0.05
239.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.05
240 | Смена арматуры вентилей диаметром 15 мм - спускники | 100 шт. | 0.05
241 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 15 мм | 100 сгонов | 0.05
Составил
Согласовано

## 177-17
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177 дом № 17
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 0.6962
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 348.1
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 2
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 3.517
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 0.352
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 0.352
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 198
20 | Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 1 м трубы | 70
Оконные и дверные заполнения.
31 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.024
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов в узких одинарных коробках со спаренными переплетами | 1 створка | 4
37.1 | Ремонт оконных переплетов. | 100 створок или глухих переплетов | 0.02
Лестницы, балконы, крыльца, козырьки ( над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
38 | Окраска козырьков силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
Внешнее благоустройство.
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 1
47 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.08
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0.698
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
55 | Ремонт центробежных насосов | 1 насос | 1
58 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.02
72 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана: 21-25 мм | 1 кран | 3
75 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение | 3
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 0.32
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запускесистемы отопления | 1000 м3 объема здания | 8.889
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 24
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 1
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.3
97 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 2
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Крыши.
121.9 | Ремонт зачеканки внутренннего водостока: 100 мм | шт | 1
Оконные и дверные заполнения.
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.01
226 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей (входных, подвальных, м/камер) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.024
Тамбура, мусорокамеры
238 | Ремонт тамбуров | шт | 1
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.2
256 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.2
256.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.2
256.2 | Смена арматуры вентилей: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.2
256.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.2
257.1 | Изоляция трубопроводов | 1 м3 изоляции | 0.3
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
278 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
Составил
Согласовано

## 177-18
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177 дом № 18
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 2.3838
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 1191.9
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 2
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 1.295
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.551
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1551.2
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 18
Оконные и дверные заполнения.
31 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.036
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.03
36 | Малый ремонт оконных переплетов в узких одинарных коробках со спаренными переплетами | 1 створка | 2
Лестницы, балконы, крыльца, козырьки ( над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
38 | Окраска козырьков силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18
Внешнее благоустройство.
44 | Установка урн для мусора | 1 шт | 1
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 5
47 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.02
48 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 2
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 2.4869
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 2
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 64
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 4
58 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.04
72 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана: 21-25 мм | 1 кран | 4
75 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение | 4
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 2.4
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 15.468
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 32
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 10
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 14
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 1.2
97 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 6
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Фундаменты, подвалы.
122 | Окраска известковыми составами подвалов | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 19.9
124 | Заделка примыканий цоколя к отмостке, промазка и расшивка швов раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 3
Стены и фасады.
145 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей - промазка и расшивка швов раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.4
Крыши.
158 | Заделка трещин в асбоцементных листах кровли | 1 шт | 15
166 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.03
166.1 | Перенавеска водосточных труб с: с люлек | 100 м труб | 0.18
172 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.02
182 | Смена ухватов для водосточных труб | 100 шт. | 0.02
183 | Малый ремонт слуховых окон | 1шт | 1
Оконные и дверные заполнения.
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.06
217 | Смена дверных приборов: накладок с установкой навесных замков | 100 шт. приборов | 0.04
226 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей (входных, подвальных, м/камер) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.22
Тамбура, мусорокамеры
238 | Ремонт тамбуров | шт | 6
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
256 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.04
256.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.04
256.2 | Смена арматуры вентилей: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.04
256.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.04
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
278 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.04
288 | Установка контейнеров для мусора | шт | 6
Составил
Согласовано

## 177-19
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177 дом № 19
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвалов | 0.3417
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 341.7
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 8
Крыши и водосточные системы.
6 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.3417
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 0.4271
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 427.1
19 | Очистка крыш, козырьков от снега толщ. до 30 см, Скалывание сосулек | м2 | 12
23 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 м трубы | 2
Оконные и дверные заполнения.
31 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.06
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.01
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 2
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0.6834
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 0.6
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | ч/час | 4
84 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 9.336
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 12
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 5
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.3
95 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.08
98 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 2
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Фундаменты, подвалы.
133 | Бетонирование отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0357
Оконные и дверные заполнения.
214 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.01
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.105
239.1 | Смена арматуры вентилей диаметром до: 20 мм | 100 шт. | 0.07
239.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.07
240 | Смена арматуры вентилей диаметром 15 мм - спускники | 100 шт. | 0.07
241 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 15 мм | 100 сгонов | 0.07
242 | Смена арматуры задвижек диаметром: 50 мм | 100 шт. | 0.02
Составил
Согласовано

## 177-20
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 177 дом № 20
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.5744
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 787.2
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 2
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.7722
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.03
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1031.29
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 14.4
Оконные и дверные заполнения.
31 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках | 100 м2 остекления | 0.036
32 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей: мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п. | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.072
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов в узких одинарных коробках со спаренными переплетами | 1 створка | 1
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 3.6
Лестницы, балконы, крыльца, козырьки ( над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
38 | Окраска козырьков силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.144
Внешнее благоустройство.
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 3
47 | Ремонт штакетного забора | 100 м2 забора | 0.016
48 | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт | 1
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.5594
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
58 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.02
72 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана: 21-25 мм | 1 кран | 2
75 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 1.2
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске отопления | 1000 м3 объема здания | 10.78
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 38
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 1
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 14
94 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.12
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.06
97 | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 3
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Стены и фасады.
145 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей - промазка и расшивка швов раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.16
Крыши.
122 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 1 раз с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.64
158 | Заделка трещин в асбоцементных листах кровли | 1 шт | 18
166 | Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.013
166.1 | Перенавеска водосточных труб с: с люлек | 100 м труб | 0.13
172 | Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 100 шт. | 0.01
182 | Смена ухватов для водосточных труб | 100 шт. | 0.01
183 | Малый ремонт слуховых окон | 1шт | 1
Оконные и дверные заполнения.
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.04
217 | Смена дверных приборов: накладок с установкой навесных замков | 100 шт. приборов | 0.04
226 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей (входных, подвальных, м/камер) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.144
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
240 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
256 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.02
256.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.02
256.2 | Смена арматуры вентилей: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.02
256.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.02
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
278 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.02
Составил
Согласовано