## 207-210-1
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 207/210 дом № 1
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.9606
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 980.3
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 6
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.9803
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.2619
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1261.9
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 10
Оконные и дверные заполнения.
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 2
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 6
Внешнее благоустройство.
44 | Установка урн для мусора | 1 шт | 5
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 5
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.951
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.2
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 13.229
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 10
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 5
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.1
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Крыши.
157 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.03
Оконные и дверные заполнения.
200 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.08
201 | Установка блоков оконных с переплетами (подвалы) | 100 м2 проемов | 0.08
202 | Остекление оконным стеклом окон. | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.04
203 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.168
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
215.1 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.02
217 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
286 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.5
286.2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.5
287 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.5
287.1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 160 мм | 100 м трубопровода | 0.5
Внешнее благоустройство.
330 | Ремонт металлических ограждений мусорных контейнерных площадок | 1 м2 | 6
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
Детские площадки.
331.1 | Осмотр территории детской площадки, игрового оборулования, составление дефектной ведомости | 1 площадка | 1
333 | Ремонт качели-маятника | 1 качеля | 2
Составил
Согласовано

## 207-210-2
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 207/210 дом № 2
ПЛАН 207-210-2
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.7724
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 886.2
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 6
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердаков | 0.8862
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.152
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1152
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 10
Оконные и дверные заполнения.
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 2
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 6
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 2.0382
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.2
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 12.673
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 10
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 5
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.1
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Оконные и дверные заполнения.
200 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.08
201 | Установка блоков оконных с переплетами: (подвалы) | 100 м2 проемов | 0.08
202 | Остекление оконным стеклом окон. | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.04
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
215.1 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.02
217 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
Тамбура, мусорокамеры
234.1 | Ремонт подъездов | шт | 1
Внешнее благоустройство.
330 | Ремонт металлических ограждений мусорных контейнерных площадок | 1 м2 | 3
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
Детские площадки.
331.1 | Осмотр территории детской площадки, игрового оборулования, составление дефектной ведомости | 1 площадка | 1
Составил
Согласовано

## 207-210-4
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 207/210 дом № 4
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.7786
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 889.3
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 6
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.8893
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.156
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1156
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 10
Оконные и дверные заполнения.
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов в узких одинарных коробках со спаренными переплетами | 1 створка | 2
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 6
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 2.0453
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.2
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 12.717
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 10
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.1
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.28
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Оконные и дверные заполнения.
200 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.08
201 | Установка блоков оконных с переплетами: (подвалы) | 100 м2 проемов | 0.08
202 | Остекление оконным стеклом окон. | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.04
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
215.1 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.02
217 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
Тамбура, мусорокамеры
234.1 | Ремонт подъездов | шт | 1
Внешнее благоустройство.
330 | Ремонт металлических ограждений мусорных контейнерных площадок | 1 м2 | 6
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
Детские площадки.
331.1 | Осмотр территории детской площадки, игрового оборулования, составление дефектной ведомости | 1 площадка | 1
Составил
Согласовано

## 207-210-5
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 207/210 дом № 5
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 2.9244
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 1462.2
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 6
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 1.4922
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.884
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1884
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 10
Оконные и дверные заполнения.
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов в узких одинарных коробках со спаренными переплетами | 1 створка | 2
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 6
Внешнее благоустройство.
44 | Установка урн для мусора | 1 шт | 4
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 4
46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических МАФ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 2.9544
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 4.8
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 19.854
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 10
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 5
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.1
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 1.2
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Фундаменты, подвалы.
137 | Заделка примыканий цоколя к отмостке, промазка и расшивка швов раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 2.47
Стены и фасады.
145 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей - промазка и расшивка швов раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 2.4
146 | Ремонт штукатурки гладких фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02
153 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 1 раз с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.8
Крыши.
157 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.03
Оконные и дверные заполнения.
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
215.1 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.02
217 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
226 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей (входных, подвальных, м/камер) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5
227 | Масляная окраска ранее окрашенных окон подвальных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
Лестницы, балконы, крыльца, козырьки ( над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
236 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5
Тамбура, мусорокамеры
234.1 | Ремонт подъездов | шт | 2
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.04
256.2 | Смена арматуры вентилейо: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.05
256.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.05
Внешнее благоустройство.
330 | Ремонт металлических ограждений мусорных контейнерных площадок | 1 м2 | 6
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
331.2 | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до: 25 мм | 1 м сменяемого ограждения | 120
Детские площадки.
331.1 | Осмотр территории детской площадки, игрового оборулования, составление дефектной ведомости | 1 площадка | 1
334 | Ремонт песочницы | 1 песочница | 1
Составил
Согласовано

## 207-210-6
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 207/210 дом № 6
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.8044
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 902.2
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 6
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.8936
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.162
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1162
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 10
Оконные и дверные заполнения.
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 2
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 6
Внешнее благоустройство.
44 | Установка урн для мусора | 1 шт | 4
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 4
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.7958
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.2
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 12.242
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 10
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 5
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.1
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Крыши.
157 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.03
Оконные и дверные заполнения.
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
215.1 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.02
217 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.05
256 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт.
256.2 | Смена арматуры вентилейо: 15 мм (спускников) | 100 шт.
256.6 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.4
256.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.04
276 | Изоляция трубопроводов: | 1 м3 изоляции | 1
Внешнее благоустройство.
330 | Ремонт металлических ограждений мусорных контейнерных площадок | 1 м2 | 6
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
331.2 | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до: 25 мм | 1 м сменяемого ограждения | 80
331.3 | Ремонт металлических ограждений мусорных контейнерных площадок | 1 м2 | 6
331.4 | Установка металлического ограждения газонов | 1 м сменяемого ограждения | 80
331.5 | Окраска масляными составами металического ограждения | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.156
331.1 | Осмотр территории детской площадки, игрового оборулования, составление дефектной ведомости | 1 площадка | 1
Детские площадки.
334 | Ремонт песочницы | 1 песочница | 1
334.1 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 скамья | 2
335 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
Составил
Согласовано

## 207-210-7
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 207/210 дом № 7
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.9556
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 977.8
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 6
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.9687
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.259
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1259
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 10
Оконные и дверные заполнения.
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 2
37 | Малый ремонт дверных полотен | 1 м2 | 6
Внешнее благоустройство.
44 | Установка урн для мусора | 1 шт | 6
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 6
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.9465
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.2
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 13.077
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 10
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 5
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.1
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Фундаменты, подвалы.
138 | Бетонирование отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.168
138.1 | Устройство:и разборка опалубки | 100 погонных м ходов или переходных мостиков | 1.4
Крыши.
157 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.03
Оконные и дверные заполнения.
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
215.1 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.02
217 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.05
256 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт.
256.6 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.3
256.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.3
276 | Изоляция трубопроводов: | 1 м3 изоляции | 1
Внешнее благоустройство.
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
Детские площадки.
331.1 | Осмотр территории детской площадки, игрового оборулования, составление дефектной ведомости | 1 площадка | 1
334 | Ремонт песочницы | 1 песочница | 1
Составил
Согласовано

## 207-210-8
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 207/210 дом № 8
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 2.2778
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 1138.9
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 6
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 1.1284
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.4669
17 | Очистка желобов от мусора. | 1 м2 кровли | 1466.9
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 10
Оконные и дверные заполнения.
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 2
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 6
Лестницы, балконы, крыльца, козырьки ( над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Внешнее благоустройство.
44 | Урна для мусора монтаж м/конструкций | 1 шт | 5
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 5
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 2.2673
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.2
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске отопления | 1000 м3 объема здания | 15.346
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 10
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 5
90 | Материалы теплоизоляционные УРСА | м3 | 0.1
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.1
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Фундаменты, подвалы.
139 | Разборка деревянных кладовок | 100 м2 стен | 1.2
Крыши.
157 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.03
Оконные и дверные заполнения.
200 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.1
201 | Установка блоков оконных с переплетами (подвалы) | 100 м2 проемов | 0.1
202 | Остекление оконным стеклом окон. | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.1
203 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
215.1 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.02
217 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.2
256.2 | Смена арматуры вентилейо: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.4
256.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.4
276 | Изоляция трубопроводов | 1 м3 изоляции | 1
Внешнее благоустройство.
330 | Ремонт металлических ограждений мусорных контейнерных площадок | 1 м2 | 6
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
Детские площадки.
331.1 | Осмотр территории детской площадки, игрового оборулования, составление дефектной ведомости | 1 площадка | 1
334 | Ремонт песочницы | 1 песочница | 1
336 | установка оборудования детской площадки | 1 к/т | 1
Составил
Согласовано

## 207-210-10
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 207/210 дом № 10
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.9662
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 983.1
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 6
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.9703
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.261
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1261
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 10
Оконные и дверные заполнения.
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 2
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 6
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.9534
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.2
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 13.196
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 10
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 5
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.1
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Крыши.
157 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.03
Оконные и дверные заполнения.
200 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.12
201 | Установка блоков оконных с переплетами: (подвалы) | 100 м2 проемов | 0.12
202 | Остекление оконным стеклом окон. | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.12
203 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.252
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
215.1 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.02
217 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
Тамбура, мусорокамеры
234.1 | Ремонт подъездов | шт | 1
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.05
256.2 | Смена арматуры вентилейо: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.3
256.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.3
276 | Изоляция трубопроводов | 1 м3 изоляции | 0.68
Внешнее благоустройство.
330 | Ремонт металлических ограждений мусорных контейнерных площадок | 1 м2 | 3
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
331.4 | Установка металлического ограждения газонов | 1 м сменяемого ограждения | 30
331.5 | Окраска масляными составами металического ограждения | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1
Детские площадки.
331.1 | Осмотр территории детской площадки, игрового оборулования, составление дефектной ведомости | 1 площадка | 1
Составил
Согласовано

## 207-210-11
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 207/210 дом № 11
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.8228
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 911.4
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 6
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.8944
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.163
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1163
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 10
Оконные и дверные заполнения.
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 2
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 6
Внешнее благоустройство.
44 | Установка урн для мусора | 1 шт | 4
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 4
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 2.0744
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.2
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 12.573
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 10
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 5
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.1
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Крыши.
157 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.03
Оконные и дверные заполнения.
200 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.09
201 | Установка блоков оконных с переплетами: до 2 м2 (подвалы) | 100 м2 проемов | 0.09
202 | Остекление оконным стеклом окон. | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.09
203 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.189
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
215.1 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.02
217 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
Тамбура, мусорокамеры
234.1 | Ремонт подъездов | шт | 1
122 | Ремонт тамбуров | шт | 4
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов
276 | Изоляция трубопроводов: | 1 м3 изоляции | 1.15
Внешнее благоустройство.
330 | Ремонт металлических ограждений мусорных контейнерных площадок | 1 м2 | 6
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
331.4 | Установка металлического ограждения газонов | 1м | 80
331.5 | Окраска масляными составами металического ограждения | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.156
Детские площадки.
331.1 | Осмотр территории детской площадки, игрового оборулования, составление дефектной ведомости | 1 площадка | 1
334 | Ремонт песочницы | 1 песочница | 1
Составил
Согласовано

## 207-210-12
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 207/210 дом № 12
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.9872
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 993.6
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 6
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.9843
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.28
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1280
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 10
Оконные и дверные заполнения.
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 2
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 6
Внешнее благоустройство.
44 | Установка урн для мусора | 1 шт | 4
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 4
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.9779
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.2
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 13.485
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 10
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 5
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.1
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Крыши.
157 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.03
Оконные и дверные заполнения.
200 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.09
201 | Установка блоков оконных с переплетами: (подвалы) | 100 м2 проемов | 0.09
202 | Остекление оконным стеклом окон. | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.09
203 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.189
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
215.1 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.02
217 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.05
256 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.2
256.2 | Смена арматуры вентилейо: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.2
256.6 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.2
256.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.2
256.4 | Установка фильтров диаметром: 80 мм | 10 фильтров | 0.2
257 | Установка терморегуляторов | 10 шт | 0.1
276 | Изоляция трубопроводов | 1 м3 изоляции | 1.94
Внешнее благоустройство.
330 | Ремонт металлических ограждений мусорных контейнерных площадок | 1 м2 | 3
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04
Детские площадки.
331.1 | Осмотр территории детской площадки, игрового оборулования, составление дефектной ведомости | 1 площадка | 1
334 | Ремонт песочницы | 1 песочница | 1
Составил
Согласовано

## 207-210-13
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 207/210 дом № 13
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.1492
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 1149.2
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 6
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 1.1405
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.4827
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1482.7
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 10
Оконные и дверные заполнения.
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 2
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 6
Внешнее благоустройство.
44 | Установка урн для мусора | 1 шт | 6
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 2.2897
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 4
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 15.682
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 10
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 5
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.1
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 1.2
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Крыши.
157 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.03
Оконные и дверные заполнения.
200 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.18
201 | Установка блоков оконных с переплетами: (подвалы) | 100 м2 проемов | 0.18
202 | Остекление оконным стеклом окон. | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.18
203 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.378
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
215.1 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.02
217 | Смена дверных приборов: накладок с установкой навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
256 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.1
256.2 | Смена арматуры вентилейо: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.1
256.6 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.1
256.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.1
256.4 | Установка фильтров диаметром: 80 мм | 10 фильтров | 0.2
257 | Установка терморегуляторов | 10 шт | 0.1
276 | Изоляция трубопроводов | 1 м3 изоляции | 1
Внешнее благоустройство.
330 | Ремонт металлических ограждений мусорных контейнерных площадок | 1 м2 | 5
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
Детские площадки.
331.1 | Осмотр территории детской площадки, игрового оборулования, составление дефектной ведомости | 1 площадка | 1
335 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
Составил
Согласовано

## 207-210-14
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 207/210 дом № 14
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 2.2742
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 1137.1
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 6
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 1.1268
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.465
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1482.7
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 10
Оконные и дверные заполнения.
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 2
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 6
Внешнее благоустройство.
44 | Установка урн для мусора | 1 шт | 5
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 5
46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических мелких покрытий за: 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.13
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 2.2639
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.2
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 15.269
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 10
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 5
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.1
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 1.2
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Крыши.
157 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.03
Оконные и дверные заполнения.
200 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.14
201 | Установка блоков оконных с переплетами: (подвалы) | 100 м2 проемов | 0.14
202 | Остекление оконным стеклом окон. | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.14
203 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.294
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
215.1 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.02
217 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.2
256 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.2
256.2 | Смена арматуры вентилейо: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.2
256.6 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.2
256.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.2
256.4 | Установка фильтров диаметром: 80 мм | 10 фильтров | 0.2
257 | Установка терморегуляторов | 10 шт | 0.1
276 | Изоляция трубопроводов | 1 м3 изоляции | 1
Внешнее благоустройство.
330 | Ремонт металлических ограждений мусорных контейнерных площадок | 1 м2 | 6
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
Детские площадки.
331.1 | Осмотр территории детской площадки, игрового оборулования, составление дефектной ведомости | 1 площадка | 1
334 | Ремонт песочницы | 1 песочница | 1
335 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
Составил
Согласовано

## 207-210-16
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 207/210 дом № 16
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 2.9284
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 1464.2
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 6
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 1.4512
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.8666
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1866.6
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 10
Оконные и дверные заполнения.
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 2
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 6
Внешнее благоустройство.
44 | Установка урн для мусора | 1 шт | 6
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 6
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 2.9154
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.2
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 19.776
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 10
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 5
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.1
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 1.2
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Крыши.
157 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.03
Оконные и дверные заполнения.
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
215.1 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.02
217 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
Тамбура, мусорокамеры
234.1 | Ремонт подъездов | шт | 1
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.2
256 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.2
256.2 | Смена арматуры вентилейо: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.2
256.6 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.2
256.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.2
256.4 | Установка фильтров диаметром: 80 мм | 10 фильтров | 0.2
257 | Установка терморегуляторов | 10 шт | 0.1
276 | Изоляция трубопроводов | 1 м3 изоляции | 1
Внешнее благоустройство.
330 | Ремонт металлических ограждений мусорных контейнерных площадок | 1 м2 | 6
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
Детские площадки.
331.1 | Осмотр территории детской площадки, игрового оборулования, составление дефектной ведомости | 1 площадка | 1
334 | Ремонт песочницы | 1 песочница | 1
335 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
336 | установка оборудования детской площадки | 1 к/т | 1
Составил
Согласовано

## 207-210-17
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 207/210 дом № 17
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.7934
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 1464.2
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 6
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 8.882
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.1547
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1154.7
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 10
Оконные и дверные заполнения.
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 2
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 6
Внешнее благоустройство.
44 | Установка урн для мусора | 1 шт | 4
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 4
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.7849
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.2
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 12.213
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 10
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 5
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.1
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Фундаменты, подвалы.
137 | Заделка примыканий цоколя к отмостке, промазка и расшивка швов раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1
140 | Разборка кладовок деревянных | 100 м2 стен | 0.7
Стены и фасады.
145 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей - промазка и расшивка швов раствором | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1
146 | Ремонт штукатурки гладких фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02
153 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 1 раз с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.8
Крыши.
157 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.03
Оконные и дверные заполнения.
200 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.08
201 | Установка блоков оконных с переплетами: (подвалы) | 100 м2 проемов | 0.08
202 | Остекление оконным стеклом окон. | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.08
203 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
215.1 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.02
217 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
226 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей (входных, подвальных, м/камер) | 100 м2 окрашиваемой поверхности
227 | Масляная окраска ранее окрашенных окон подвальных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
Лестницы, балконы, крыльца, козырьки ( над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
236 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
256 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.1
256.2 | Смена арматуры вентилейо: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.1
256.6 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.1
256.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.1
256.4 | Установка фильтров диаметром: 80 мм | 10 фильтров | 0.2
257 | Установка терморегуляторов | 10 шт | 0.1
276 | Изоляция трубопроводов | 1 м3 изоляции | 0.95
Внешнее благоустройство.
330 | Ремонт металлических ограждений мусорных контейнерных площадок | 1 м2 | 6
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
Детские площадки.
331.1 | Осмотр территории детской площадки, игрового оборулования, составление дефектной ведомости | 1 площадка | 1
334 | Ремонт песочницы | 1 песочница | 1
335 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
Составил
Согласовано

## 207-210-18
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 207/210 дом № 18
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.9556
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 977.8
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 6
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.9689
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.2714
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1271.4
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 10
Оконные и дверные заполнения.
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 2
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 6
Внешнее благоустройство.
44 | Установка урн для мусора | 1 шт | 4
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 4
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.7849
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.2
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 13.08
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 10
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 5
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.1
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Крыши.
157 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.03
Оконные и дверные заполнения.
200 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.08
201 | Установка блоков оконных с переплетами: (подвалы) | 100 м2 проемов | 0.08
202 | Остекление оконным стеклом окон. | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.04
203 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.168
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
215.1 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.02
217 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
256 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.1
256.2 | Смена арматуры вентилейо: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.1
256.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.1
256.7 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.1
256.4 | Установка фильтров диаметром: 80 мм | 10 фильтров | 0.2
257 | Установка терморегуляторов | 10 шт | 0.1
276 | Изоляция трубопроводов | 1 м3 изоляции | 1
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
286 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.16
286.2 | Разборка диаметром: 150 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.1
287 | Прокладка трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.16
287.1 | Прокладка трубопроводов канализации диаметром: 160 мм | 100 м трубопровода | 0.1
Внешнее благоустройство.
330 | Ремонт металлических ограждений мусорных контейнерных площадок | 1 м2 | 6
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
Детские площадки.
331.1 | Осмотр территории детской площадки, игрового оборулования, составление дефектной ведомости | 1 площадка | 1
335 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
Составил
Согласовано

## 207-210-20
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 207/210 дом № 20
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.9582
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 979.1
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 6
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.9699
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.2609
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1260.9
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 10
Оконные и дверные заполнения.
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 2
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 6
Внешнее благоустройство.
44 | Установка урн для мусора | 1 шт | 5
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 5
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.949
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.2
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 13.094
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 10
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 5
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.1
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Фундаменты, подвалы.
139 | Разборка деревянных кладовок | 100 м2 стен | 1
Крыши.
157 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.03
Оконные и дверные заполнения.
200 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.12
201 | Установка блоков оконных с переплетами: (подвалы) | 100 м2 проемов | 0.12
202 | Остекление оконным стеклом окон. | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.12
203 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.253
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
215.1 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.02
217 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
Тамбура, мусорокамеры
234.1 | Ремонт подъездов | шт | 1
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
256 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.1
256.2 | Смена арматуры вентилейо: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.1
256.6 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.2
256.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.2
256.4 | Установка фильтров диаметром: 80 мм | 10 фильтров | 0.2
257 | Установка терморегуляторов | 10 шт | 0.1
276 | Изоляция трубопроводов: | 1 м3 изоляции | 1.38
Внешнее благоустройство.
330 | Ремонт металлических ограждений мусорных контейнерных площадок | 1 м2 | 6
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
Детские площадки.
331.1 | Осмотр территории детской площадки, игрового оборулования, составление дефектной ведомости | 1 площадка | 1
334 | Ремонт песочницы | 1 песочница | 1
335 | Заполнение песочницы песком | 1 песочница | 1
Составил
Согласовано

## 207-210-21
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 207/210 дом № 21
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.9422
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 971.1
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 6
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.9699
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.2609
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1260.9
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 10
Оконные и дверные заполнения.
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 2
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 6
Внешнее благоустройство.
44 | Установка урн для мусора | 1 шт | 5
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 5
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.9411
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.2
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 13.229
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 10
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 5
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.1
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Фундаменты, подвалы.
136 | Бетонирование отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.125
138 | Разборка деревянных кладовок | 100 м2 стен | 1
Крыши.
157 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.03
Оконные и дверные заполнения.
200 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.1
201 | Установка блоков оконных с переплетами: (подвалы) | 100 м2 проемов | 0.1
202 | Остекление оконным стеклом окон. | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.1
203 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
215.1 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.02
217 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.2
256 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.2
256.6 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.2
257.1 | Изоляция трубопроводов | 1 м3 изоляции | 0.85
257.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.35
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
286 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.4
Внешнее благоустройство.
330 | Ремонт металлических ограждений мусорных контейнерных площадок | 1 м2 | 6
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
Детские площадки.
331.1 | Осмотр территории детской площадки, игрового оборулования, составление дефектной ведомости | 1 площадка | 1
333 | Ремонт качели-маятника | 1 качеля | 2
336 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 скамья | 2
Составил
Согласовано

## 207-210-22
План на 2012 год
на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома находящегося по адресу:г.Ангарск квартал 207/210 дом № 22
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Перечень работ, входящих в плату за содержание жилья.
1. Содержание общего имущества жилого дома.
Фундаменты, подвалы.
1 | Осмотр подвальных помещений закрытие и раскрытие продухов | 1000 м2 подвала | 1.7922
4 | Очистка подвалов от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 896.1
Стены и фасады.
5 | Осенне-весенний осмотр конструктивных элементов здания | чел/час | 6
Крыши и водосточные системы.
15 | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаки | 1000 м2 чердака | 0.8916
16 | Осмотр исправности оголовков и вентилляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | 1000 м2 площади кровли | 1.1591
17 | Очистка желобов от мусора | 1 м2 кровли | 1159.1
19 | Очистка крыш, козырьков от снега | м2 | 10
Оконные и дверные заполнения.
34 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
36 | Малый ремонт оконных переплетов | 1 створка | 2
37 | Малый ремонт двухстворных дверных полотен | 1 м2 | 6
Внешнее благоустройство.
44 | Установка урн для мусора | 1 шт | 4
45 | Окраска металл. урн | 1 шт. | 4
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома :
Центральное отопление.
50 | Осмотр системы центрального отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях с устранением незначительных неисправностей | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.7877
52 | Текущий ремонт ТУ | шт | 1
53 | Замеры параметров теплоносителя | 1 замер | 32
54 | Перевод ГВС с подачи на обрат (2 раза в год по телефонограмме тепловых сетей) | перевод 1 ИТП | 2
81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 100 м трубопровода | 3.2
83 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | час | 4
85 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы при запуске системы отопления | 1000 м3 объема здания | 12.215
87 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 10
89 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 5
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
91 | Регулировка терморегулятора | 1 терморегулятор | 7
94 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 0.1
95 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.8
Раздел 2. Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья. (текущий ремонт)
Фундаменты, подвалы.
136 | Бетонирование отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0125
Крыши.
157 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 0.03
Оконные и дверные заполнения.
200 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.12
201 | Установка блоков оконных с переплетами: (подвалы) | 100 м2 проемов | 0.12
202 | Остекление оконным стеклом окон. | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.12
203 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.252
213 | Смена дверных приборов: петель | 100 шт. приборов | 0.04
215 | Смена дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0.02
215.1 | Смена дверных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.01
216 | Смена дверных приборов: пружин | 100 шт. приборов | 0.02
217 | Установка навесных замков | 100 шт. приборов | 0.02
Отопление.
239 | Смена отдельных участков трубопроводов до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.2
256 | Смена арматуры вентилей : 20 мм | 100 шт. | 0.2
256.2 | Смена арматуры вентилей: 15 мм (спускников) | 100 шт. | 0.2
256.6 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.2
256.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0.2
257.1 | Изоляция трубопроводов | 1 м3 изоляции | 2
257.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.35
Внешнее благоустройство.
330 | Ремонт металлических ограждений мусорных контейнерных площадок | 1 м2 | 6
331 | Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений мусорных контейнерных площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06
Детские площадки.
331.1 | Осмотр территории детской площадки, игрового оборулования, составление дефектной ведомости | 1 площадка | 1
332 | Устройство горки | 1 м2 горизонтальной проекции | 6
333 | Ремонт качели-маятника | 1 качеля | 2
336 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 скамья | 2
Составил
Согласовано